## 第三批
11号楼第三批实验室仪器设备清单
序号 | 仪器设备类别 | 合计 台套 | 合计金额（万元） | 仪器设备名称 | 平台名称 | 实验间 | 仪器设备名称 | 设备体积尺寸（深*宽*高）（cm） | 设备重量（kg） | 台套 | 预算单价（万元） | 预算总额（万元） | 备注
1 | PCR仪 | 9 | 267 | 384孔实时荧光定量PCR仪 | 一楼公共平台 | PCR室 | 384孔实时荧光定量PCR仪 | 57.4 x 58.8 x 49.7 | 55.6 | 1 | 44 | 44
1 |  |  |  | 96孔实时荧光定量PCR仪 | 一楼公共平台 | PCR室 | 96孔实时荧光定量PCR仪 | 46 x 33 x 36 cm | 21 | 2 | 40 | 80
1 |  |  |  | PCR仪 | 一楼公共平台 | PCR室 | PCR仪 | 47 x 26 x 23 cm | 9 | 2 | 5 | 10
1 |  |  |  | 96孔实时荧光定量PCR仪 | 三楼公共平台 | 质控室1 | 96孔实时荧光定量PCR仪 | 46 x 33 x 36 cm | 21 | 1 | 40 | 40
1 |  |  |  | 实时荧光定量PCR仪 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 实时荧光定量PCR仪 | 27*27*57 | 8 | 1 | 25 | 25
1 |  |  |  | 实时荧光定量PCR仪96孔 | 二楼肾病实验室 | 临床分子生物室 | 实时荧光定量PCR仪96孔 |  |  | 1 | 28 | 28 | 96孔，10-50ul反应体系；附赠每年校准维修×6
1 |  |  |  | 实时荧光定量PCR仪 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 实时荧光定量PCR仪 | 33×65×36 cm | 22 | 1 | 40 | 40 | 96、384通道
2 | 成像仪 | 6 | 130 | 接触式化学发光成像仪 | 一楼公共平台 | 电泳室 | 接触式化学发光成像仪 | 35 x 30 x 5 cm | 5 | 1 | 32 | 32
2 |  |  |  | 接触式化学发光成像仪 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室3（电泳+常规实验台） | 接触式化学发光成像仪 | 35 x 30 x 5 cm | 5 | 1 | 32 | 32
2 |  |  |  | 凝胶成像仪 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室2（常规实验台） | 凝胶成像仪 |  |  | 1 | 15 | 15
2 |  |  |  | 凝胶成像系统 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 凝胶成像系统 | 60*50*80 | 80 | 1 | 10 | 10
2 |  |  |  | 化学发光成像仪 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 化学发光成像仪 | 36×60×96 | 32 | 1 | 30 | 30
2 |  |  |  | 接触式化学发光成像仪 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 接触式化学发光成像仪 | 35 * 30 * 5 | 5 | 1 | 11 | 11
3 | 酶标仪 | 5 | 62 | 多功能微孔酶标仪 | 一楼公共平台 | PCR室 | 多功能酶标仪 | 40 x 50 x 30 cm | 20 | 1 | 7 | 7
3 |  |  |  | 多功能酶标仪 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室2（常规实验台） | 多功能酶标仪 | 40 x 50 x 30 cm | 20 | 1 | 7 | 7
3 |  |  |  |  | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 核酸酶标仪 | 30*30*40 | 3 | 1 | 5 | 5
3 |  |  |  | 多功能酶标仪 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 蛋白酶标仪 | 30*30*40 | 5 | 1 | 3 | 3
3 |  |  |  | 核酸酶标仪 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 多功能微孔酶标仪 | 40 x 50 x 30 cm | 20 | 1 | 40 | 40
4 | 分光光度计 | 5 | 46.5 | 超微量紫外分光光度计 | 一楼公共平台 | 电泳室 | 超微量紫外分光光度计 |  |  | 1 | 13 | 13
4 |  |  |  | 超微量分光光度计 | 一楼公共平台 | PCR室 | 超微量分光光度计 | 15 x 15 x 15 cm | 3.6 | 1 | 9 | 9
4 |  |  |  | 超微量紫外分光光度计 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 超微量紫外分光光度计 | 20*30*10 | 0.5 | 1 | 8 | 8
4 |  |  |  | 超微量紫外分光光度计 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 超微量紫外分光光度计 | 49.5 × 28.6 × 54.2 cm | 11.8 | 1 | 15 | 15
4 |  |  |  | 紫外分光光度计 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 紫外分光光度计 | 40*40*15 | 10 | 1 | 1.5 | 1.5
5 | 步态分析仪 | 1 | 43 | 小动物三维步态分析仪、运动足印姿态分析系统 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 小动物三维步态分析仪、运动足印姿态分析系统 | 121.5*85*83.5 | 200 | 1 | 43 | 43
6 | 3D打印机 | 1 | 33 | 摄影式光固化3D打印机 | 五楼骨科实验室 | 数字骨科实验室 | 摄影式光固化3D打印机 | 100*100*170 | 100 | 1 | 33 | 33
7 | 切片机 | 1 | 25.6 | 冰冻切片机 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 冰冻切片机 | 73*73*114 | 135 | 1 | 25.6 | 25.6
8 | 降温仪 | 1 | 21 | 程序降温仪 | 三楼公共平台 | 细胞培养室 | 程序降温仪 | 94.1*57.1*52.7 cm | 73 | 1 | 21 | 21
9 | 纯水仪 | 7 | 70.8982 | 实验室纯水系统 | 一楼公共平台 | 一楼外设备房 | 实验室纯水系统 | 54.5×47.0×64.9 cm | 35 | 1 | 5 | 5
9 |  |  |  | 纯水仪 | 一楼公共平台 | 天平室 | 纯水仪 | 38×29×54 cm | 10 | 1 | 20 | 20
9 |  |  |  | 纯水仪 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室4（试剂配制区） | 纯水仪 | 38×29×54 cm | 10 | 1 | 20 | 20
9 |  |  |  | 超纯水系统 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 超纯水系统 | 15*30*60 | 2 | 1 | 8 | 8
9 |  |  |  | Milli-Q® 纯水系统 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | Milli-Q® 纯水系统 |  |  | 1 | 10 | 10 | -
9 |  |  |  | 纯水仪 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 纯水仪 | 50x49x29cm | 30 | 1 | 6.5 | 6.5
9 |  |  |  | 实验室纯水机 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 实验室纯水机 | 100*100*100 | 50 | 1 | 1.3982 | 1.3982
10 | 液氮罐 | 13 | 64.8566 | 液氮罐 | 三楼公共平台 | 细胞存储室 | 液氮罐 | 66 x 66 x 95.3 cm | 200 | 10 | 5.5 | 55
10 |  |  |  | 液氮罐 | 五楼骨科实验室 | 骨科生物样本室 | 液氮罐 | 66 * 66 * 95.3 | 200 | 2 | 4 | 8
10 |  |  |  | MVE液氮容器 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | MVE液氮容器 | 100*100*100 | 10 | 1 | 1.8566 | 1.8566
11 | 电泳系统 | 27 | 40.3 | 小型垂直电泳转印系统（电泳槽+转印芯+基础电源） | 一楼公共平台 | 电泳室 | 小型垂直电泳转印系统（电泳槽+转印芯+基础电源） | 16 x 12 x 18 cm | 2 | 6 | 2.5 | 15
11 |  |  |  | 伯乐宽式迷你水平电泳槽 | 一楼公共平台 | 电泳室 | 伯乐宽式迷你水平电泳槽 | 17.8 x 25.5 x 6.8 cm | 2 | 1 | 0.7 | 0.7
11 |  |  |  | 琼脂糖水平电泳系统 | 一楼公共平台 | 电泳室 | 琼脂糖水平电泳系统 |  |  | 1 | 0.8 | 0.8
11 |  |  |  | 小型垂直电泳转印系统（电泳槽+转印芯+基础电源） | 四楼公共平台 | 分子生物实验室3（电泳+常规实验台） | 小型垂直电泳转印系统（电泳槽+转印芯+基础电源） | 16 x 12 x 18 cm | 2 | 4 | 2.5 | 10
11 |  |  |  | 琼脂糖水平电泳系统 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室2（常规实验台） | 琼脂糖水平电泳系统 |  |  | 2 | 0.8 | 1.6
11 |  |  |  | 伯乐宽式迷你水平电泳槽 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室3（电泳+常规实验台） | 伯乐宽式迷你水平电泳槽 | 17.8 x 25.5 x 6.8 cm | 2 | 1 | 0.7 | 0.7
11 |  |  |  | 电泳仪 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 电泳仪 | 15*15*12 | 1 | 2 | 0.5 | 1
11 |  |  |  | 琼脂糖水平电泳仪 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | 琼脂糖水平电泳仪 |  |  | 2 | 0.3 | 0.6 | -
11 |  |  |  | 小型垂直电泳转印系统（电泳槽+转印芯+基础电源） | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 小型垂直电泳转印系统（电泳槽+转印芯+基础电源） | 16 x 12 x 18 cm | 2 | 2 | 1.5 | 3
11 |  |  |  | 琼脂糖电泳槽 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 琼脂糖电泳槽 | 10*12*15cm | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2
11 |  |  |  | 小型垂直电泳转印系统（电泳槽+转印芯+基础电源） | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 小型垂直电泳转印系统（电泳槽+转印芯+基础电源） | 16 x 12 x 18 cm | 2 | 4 | 1.5 | 6
11 |  |  |  | 伯乐宽式迷你水平电泳槽 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 伯乐宽式迷你水平电泳槽 | 17.8 x 25.5 x 6.8 cm | 2 | 1 | 0.7 | 0.7
12 | 纳米 | 1 | 18 | 纳米Zeta电位及粒度分析仪 | 五楼骨科实验室 | 中以应急材料研发实验室 | 纳米Zeta电位及粒度分析仪 | 60*50*50 | 50 | 1 | 18 | 18
13 | 测试仪 | 2 | 19 | 生物力学测试仪 | 五楼骨科实验室 | 数字骨科实验室 | 生物力学测试仪 | 100*100*100 | 100 | 1 | 18 | 18
13 |  |  |  | 纳米力学测试仪 | 五楼骨科实验室 | 中以应急材料研发实验室 | 纳米力学测试仪 | 50*50*50 | 15 | 1 | 1 | 1
14 | 扭转机 | 1 | 17 | 扭转机 | 五楼骨科实验室 | 数字骨科实验室 | 扭转机 | 100*100*100 | 100 | 1 | 17 | 17
15 | 光谱仪 | 1 | 13 | 傅里叶红外光谱仪 | 五楼骨科实验室 | 中以应急材料研发实验室 | 傅里叶红外光谱仪 | 40*40*15 | 15 | 1 | 13 | 13
16 | 干燥机 | 1 | 9 | 冷冻干燥机 | 五楼骨科实验室 | 中以应急材料研发实验室 | 冷冻干燥机 | 60*50*50 | 380 | 1 | 9 | 9
17 | 测痛仪 | 2 | 16 | 冷热盘测痛仪 | 五楼骨科实验室 | 中以应急材料研发实验室 | 冷热盘测痛仪 | 50*50*50 | 20 | 1 | 7 | 7
17 |  |  |  | 双足平衡测痛仪 | 五楼骨科实验室 | 中以应急材料研发实验室 | 双足平衡测痛仪 | 50*50*50 | 20 | 1 | 9 | 9
18 | 动物麻醉机 | 3 | 14 | 移动式动物麻醉机 | 四楼公共平台 | 动物手术室 | 移动式动物麻醉机 | 60 x 60 x 130 cm | 26 | 1 | 10 | 10
18 |  |  |  | 动物麻醉机 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 动物麻醉机 | 15*15*30 | 15 | 2 | 2 | 4
19 | 鼠笼 | 2 | 20 | 大小鼠独立通气笼IVC | 四楼公共平台 | 动物暂存含洗消区 | 大小鼠独立通气笼IVC | 一机2架 | 200 | 2 | 10 | 20
20 | 细胞计数仪 | 4 | 20.2876 | 细胞计数仪 | 三楼公共平台 | 出库培养室 | 细胞计数仪 | 19 x 16 x 25.4cm | 2.2 | 1 | 6 | 6
20 |  |  |  | 细胞计数仪 | 三楼公共平台 | 质控室1 | 细胞计数仪 | 19 x 16 x 25.4cm | 2.2 | 1 | 6 | 6
20 |  |  |  | 细胞计数仪 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 细胞计数仪 | 20.6×12.3×3.46 cm | 8 | 1 | 5.5 | 5.5
20 |  |  |  | 细胞计数仪 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 细胞计数仪 | —— | 1 | 1 | 2.7876 | 2.7876
21 | 研磨机 | 1 | 5 | 低温冷冻研磨机 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 低温冷冻研磨机 | 28×40×53 cm | 30 | 1 | 5 | 5
22 | 紫外交联仪 | 1 | 5 | 紫外交联仪 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 紫外交联仪 | 30*25*45cm | 20 | 1 | 5 | 5
23 | 解剖台 | 6 | 0.8 | 恒温兔鼠解剖台 | 四楼公共平台 | 动物处理间 | 恒温兔鼠解剖台 | 30 x 60 x 10 cm | 1 | 2 | 0.2 | 0.4
23 |  |  |  | 恒温大小鼠解剖台 | 四楼公共平台 | 动物处理间 | 恒温大小鼠解剖台 | 30 x 60 x 10 cm | 1 | 4 | 0.1 | 0.4
24 | 匀浆仪 | 1 | 3.5 | 多通道微生物磁珠匀浆仪 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室2 | 多通道微生物磁珠匀浆仪 | 28×40×53 cm | 23 | 1 | 3.5 | 3.5
25 | 动物呼吸机 | 3 | 9 | 小动物呼吸机 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 小动物呼吸机 | 30*25*10 | 5 | 3 | 3 | 9
26 | 脑立体定位仪 | 2 | 5 | 脑立体定位仪 | 四楼公共平台 | 动物处理间 | 脑立体定位仪 | 50 x 100 x 60 cm | 30 | 1 | 3 | 3
26 |  |  |  | 脑立体定位仪 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 脑立体定位仪 | 25*25*30 | 10 | 1 | 2 | 2
27 | 层析柜 | 3 | 8.5 | 实验室层析柜 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室2 | 实验室层析柜 | 90.0 x 118.0 x 199.0 cm | 223 | 1 | 2.5 | 2.5
27 |  |  |  | 2~8℃层析柜(内含插座） | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 2~8℃层析柜(内含插座） | 113.0*75.5*198.0cm | 227 | 2 | 3 | 6 | 单开门，4℃，含置物架及插座
28 | 配套转子 | 4 | 6.3 | Centrifuge 5430 R配套转子 | 一楼公共平台 | 灭菌室 | Centrifuge 5430 R配套转子 | Centrifuge 5430 R配件 | Centrifuge 5430 R配件 | 1 | 2.5 | 2.5
28 |  |  |  | Centrifuge 5427 R配套转子 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | Centrifuge 5427 R配套转子 | Centrifuge 5427 R配件 | Centrifuge 5427 R配件 | 1 | 1.6 | 1.6
28 |  |  |  | 微型离心机配套转子 | 一楼公共平台 | PCR室 | 微型离心机配套转子 | MiniSpin配件 | MiniSpin配件 | 1 | 0.6 | 0.6
28 |  |  |  | Centrifuge 5427 R配套转子 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室3（电泳+常规实验台） | Centrifuge 5427 R配套转子 | Centrifuge 5427 R配件 | Centrifuge 5427 R配件 | 1 | 1.6 | 1.6
29 | 电加热反应釜 | 1 | 2 | 电加热反应釜 | 五楼骨科实验室 | 中以应急材料研发实验室 | 电加热反应釜 | 100*100*100 | 50 | 1 | 2 | 2
30 | 高压灭菌锅 | 4 | 12 | 高压灭菌锅 | 一楼公共平台 | 灭菌室 | 高压灭菌锅 | 55.0 x 64.0 x 128.0 cm | 90 | 2 | 3 | 6
30 |  |  |  | 高压灭菌锅 | 三楼公共平台 | 灭菌室 | 高压灭菌锅 | 55.0 x 64.0 x 128.0 cm | 90 | 2 | 3 | 6
40 | 微量注射泵 | 1 | 2 | 微量注射泵 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 微量注射泵 | 12*12*25 | 7 | 1 | 2 | 2
41 | 移液器 | 64 | 57.2442 | 可调间距移液器 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 可调间距移液器 | 5μl~100μl |  | 1 | 2 | 2
41 |  |  |  | 移液器 | 一楼公共平台 | 天平室 | 移液器 |  |  | 2 | 1 | 2
41 |  |  |  | 移液器 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 移液器 |  |  | 2 | 1 | 2
41 |  |  |  | 电动多道分液移液器 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室2 | 电动多道分液移液器 |  |  | 1 | 1 | 1
41 |  |  |  | 移液器 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室2 | 移液器 |  |  | 2 | 1 | 2
41 |  |  |  | 移液器组合2 | 一楼公共平台 | PCR室 | 移液器组合2 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl;0.5μl~10μl;10μl~100μl;100μl~1000μl；16通道1μl~20μl |  | 1 | 1.9 | 1.9
41 |  |  |  | 移液器组合1 | 一楼公共平台 | PCR室 | 移液器组合1 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl;0.5μl~10μl;10μl~100μl;100μl~1000μl；16通道1μl~20μl |  | 1 | 1.7 | 1.7
41 |  |  |  | 移液器 | 一楼公共平台 | 电泳室 | 移液器 |  |  | 2 | 0.8 | 1.6
41 |  |  |  | 电动移液器 | 一楼公共平台 | 天平室 | 电动移液器 |  |  | 1 | 0.7 | 0.7
41 |  |  |  | 可调间距移液器 | 三楼公共平台 | 质控室1 | 可调间距移液器 | 5μl~100μl |  | 1 | 2 | 2
41 |  |  |  | 移液器组合1 | 三楼公共平台 | 细胞培养室 | 移液器组合1 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.7 | 1.7
41 |  |  |  | 移液器组合1 | 三楼公共平台 | 原代细胞室 | 移液器组合1 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.7 | 1.7
41 |  |  |  | 移液器组合1 | 三楼公共平台 | 工作库培养室1 | 移液器组合1 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.7 | 1.7
41 |  |  |  | 移液器组合1 | 三楼公共平台 | 工作库培养室2 | 移液器组合1 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.7 | 1.7
41 |  |  |  | 移液器组合1 | 三楼公共平台 | 出库培养室 | 移液器组合1 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.7 | 1.7
41 |  |  |  | 移液器组合 | 三楼公共平台 | 质控室1 | 移液器组合 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道10μl~100μl |  | 1 | 1.7 | 1.7
41 |  |  |  | 移液器组合 | 三楼公共平台 | 质控室3 | 移液器组合 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.7 | 1.7
41 |  |  |  | 移液器 | 三楼公共平台 | 分装室 | 移液器 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道10μl~100μl |  | 1 | 1.6 | 1.6
41 |  |  |  | 移液器组合2 | 三楼公共平台 | 细胞培养室 | 移液器组合2 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.6 | 1.6
41 |  |  |  | 移液器组合2 | 三楼公共平台 | 原代细胞室 | 移液器组合2 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.6 | 1.6
41 |  |  |  | 移液器组合2 | 三楼公共平台 | 工作库培养室1 | 移液器组合2 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.6 | 1.6
41 |  |  |  | 移液器组合3 | 三楼公共平台 | 工作库培养室1 | 移液器组合3 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.6 | 1.6
41 |  |  |  | 移液器组合2 | 三楼公共平台 | 工作库培养室2 | 移液器组合2 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.6 | 1.6
41 |  |  |  | 移液器组合3 | 三楼公共平台 | 工作库培养室2 | 移液器组合3 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.6 | 1.6
41 |  |  |  | 移液器组合2 | 三楼公共平台 | 出库培养室 | 移液器组合2 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道0.5μl~10μl |  | 1 | 1.6 | 1.6
41 |  |  |  | 移液器组合 | 三楼公共平台 | 质控室2 | 移液器组合 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道30μl~300μl |  | 1 | 1.6 | 1.6
41 |  |  |  | 电动多道分液移液器 | 三楼公共平台 | 质控室2 | 电动多道分液移液器 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道30μl~300μl |  | 1 | 1 | 1
41 |  |  |  | 电动移液器 | 三楼公共平台 | 分装室 | 电动移液器 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道10μl~100μl |  | 1 | 0.7 | 0.7
41 |  |  |  | 电动移液器 | 三楼公共平台 | 细胞培养室 | 电动移液器 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道10μl~100μl |  | 1 | 0.7 | 0.7
41 |  |  |  | 电动移液器 | 三楼公共平台 | 原代细胞室 | 电动移液器 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道30μl~300μl |  | 1 | 0.7 | 0.7
41 |  |  |  | 电动移液器 | 三楼公共平台 | 工作库培养室1 | 电动移液器 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道10μl~100μl |  | 1 | 0.7 | 0.7
41 |  |  |  | 电动移液器 | 三楼公共平台 | 工作库培养室2 | 电动移液器 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道10μl~100μl |  | 1 | 0.7 | 0.7
41 |  |  |  | 电动移液器 | 三楼公共平台 | 出库培养室 | 电动移液器 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道10μl~100μl |  | 1 | 0.7 | 0.7
41 |  |  |  | 电动移液器 | 三楼公共平台 | 质控室3 | 电动移液器 | 以下规格各一把：0.1μl~2.5μl; 0.5μl~10μl; 10μl~100μl; 100μl~1000μl；8通道10μl~100μl |  | 1 | 0.7 | 0.7
41 |  |  |  | 移液器 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 移液器 | 15*2*2 | 0.02 | 1 | 0.5 | 0.5
41 |  |  |  | 12道手动移液器 | 二楼肾病实验室 | 临床分子生物室 | 12道手动移液器 |  |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 精确，量程：0.5-10ul
41 |  |  |  | 12道手动移液器 | 二楼肾病实验室 | 临床分子生物室 | 12道手动移液器 |  |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 精确，量程：10-100ul
41 |  |  |  | 12道手动移液器 | 二楼肾病实验室 | 临床分子生物室 | 12道手动移液器 |  |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 精确，量程：30-300ul
41 |  |  |  | 单道手动移液器x3套装 | 二楼肾病实验室 | 临床分子生物室 | 单道手动移液器x3套装 |  |  | 5 | 0.6 | 3 | 精确，包含三种量程：0.5-10ul；10-100ul;100-1000ul
41 |  |  |  | 单道手动移液器 | 二楼肾病实验室 | 临床分子生物室 | 单道手动移液器 |  |  | 5 | 0.15 | 0.75 | 精确，量程：10-100ul
41 |  |  |  | 单道手动移液器 | 二楼肾病实验室 | 临床分子生物室 | 单道手动移液器 |  |  | 5 | 0.15 | 0.75 | 精确，量程：0.1-2.5ul
41 |  |  |  | Thermo电动移液器 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | Thermo电动移液器 | —— | 1 | 2 | 0.19 | 0.38053
41 |  |  |  | 轻巧型P型移液器P2N | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 轻巧型P型移液器P2N | —— | 1 | 5 | 0.136 | 0.66372
42 | 制冰机 | 5 | 6.4288 | 医用雪花制冰机 | 一楼公共平台 | 电泳室 | 医用雪花制冰机 | 56.0 × 89.0 x 175.0 cm | 200 | 1 | 1.85 | 1.85
42 |  |  |  | 医用雪花制冰机 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室3（电泳+常规实验台） | 医用雪花制冰机 | 56.0 × 89.0 x 175.0 cm | 200 | 1 | 1.85 | 1.85
42 |  |  |  | 颗粒制冰机 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 颗粒制冰机 | 30*50*52 | 10 | 1 | 0.1 | 0.1
42 |  |  |  | 医用雪花制冰机 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 医用雪花制冰机 | 56.0 × 89.0 x 175.0 cm | 200 | 1 | 1.85 | 1.85
42 |  |  |  | IMS-100全自动雪花制冰机 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | IMS-100全自动雪花制冰机 | 100*100*100 | 30 | 1 | 0.77876 | 0.77876
43 | 水浴锅 | 9 | 3.45 | 水浴锅 | 三楼公共平台 | 细胞培养室 | 水浴锅 | 40 × 60 × 20 cm/ 13.8x15.5x15.0cm | 20 | 1 | 0.2 | 0.2
43 |  |  |  | 水浴锅 | 三楼公共平台 | 出库培养室 | 水浴锅 | 40 × 60 × 20 cm/ 13.8x15.5x15.0cm | 20 | 1 | 0.2 | 0.2
43 |  |  |  | 水浴锅 | 三楼公共平台 | 质控室2 | 水浴锅 | 40 × 60 × 20 cm/ 13.8x15.5x15.0cm | 20 | 1 | 0.2 | 0.2
43 |  |  |  | 水浴锅 | 三楼公共平台 | 质控室3 | 水浴锅 | 40 × 60 × 20 cm/ 13.8x15.5x15.0cm | 20 | 1 | 0.2 | 0.2
43 |  |  |  | 水浴锅 | 一楼麻醉实验室 | 细胞间 | 水浴锅 | 36*15*18 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.05
43 |  |  |  | 水浴锅 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | 水浴锅 |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 可调温度
43 |  |  |  |  | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 恒温水浴锅 | 39.3 × 38.3 × 23.3 cm | 19 | 1 | 1.8 | 1.8
43 |  |  |  | 水浴锅 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 水浴锅 | 40 * 60* 20 | 20 | 1 | 0.3 | 0.3
43 |  |  |  | 水浴锅 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 水浴锅 | 40 * 60 * 20 | 20 | 1 | 0.3 | 0.3
44 | 细胞破碎仪 | 1 | 1.8 | 一体式超声波细胞破碎仪 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 一体式超声波细胞破碎仪 | 35×35×60 cm | 10 | 1 | 1.8 | 1.8
45 | 天平 | 10 | 9.4602 | 0.1mg分析天平 | 一楼公共平台 | 天平室 | 0.1mg分析天平 | 23.0×30.3×33.0 cm | 4.8 | 1 | 1.2 | 1.2
45 |  |  |  | 0.01g电子天平 | 一楼公共平台 | 天平室 | 0.01g电子天平 | 23.0×31.0×9.1 cm | 3.5 | 1 | 0.9 | 0.9
45 |  |  |  | 0.01g电子天平 | 三楼公共平台 | 质控室1 | 0.01g电子天平 | 23.0×31.0×9.1 cm | 3.5 | 1 | 0.9 | 0.9
45 |  |  |  | 0.01g电子天平 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室4（试剂配制区） | 0.01g电子天平 | 23.0×31.0×9.1 cm | 3.5 | 1 | 0.9 | 0.9
45 |  |  |  | 0.1mg分析天平 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室4（试剂配制区） | 0.1mg分析天平 | 23.0×30.3×33.0 cm | 4.8 | 1 | 1.2 | 1.2
45 |  |  |  | 分析天平 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 分析天平 | 18*12*30 | 1 | 1 | 1 | 1
45 |  |  |  | 精密分析天平 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | 精密分析天平 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10mg精度
45 |  |  |  | 电子分析天平 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 电子分析天平 | 20x25x50cm | 6 | 1 | 0.9 | 0.9
45 |  |  |  | JA系列高精度电子天平 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | JA系列高精度电子天平 | —— | 1 | 1 | 0.21239 | 0.21239
45 |  |  |  | 分析天平 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 分析天平 | —— | 1 | 1 | 1.2478 | 1.2478
46 | 烘箱 | 11 | 11.4 | 鼓风干燥箱 | 一楼公共平台 | 灭菌室 | 鼓风干燥箱 | 75.0 x 60.0 x 86.0 cm | 85 | 5 | 1.2 | 6
46 |  |  |  | 鼓风干燥箱 | 三楼公共平台 | 灭菌室 | 鼓风干燥箱 | 75.0 x 60.0 x 86.0 cm | 85 | 4 | 1.2 | 4.8
46 |  |  |  | 烘箱 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 烘箱 | 85*70*70 | 10 | 1 | 0.1 | 0.1
46 |  |  |  | 电热恒温干燥箱 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 电热恒温干燥箱 | 88.0x63.0 x 93.0 cm | 40 | 1 | 0.5 | 0.5
47 | 磁力架 | 1 | 1 | 有机玻璃磁力架 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 有机玻璃磁力架 | 15x10x8cm | 1 | 1 | 1 | 1
48 | 搅拌器 | 6 | 3.7934 | 多点磁力搅拌器 | 一楼公共平台 | 天平室 | 多点磁力搅拌器 | 57.0 × 19.0 x 6.0 cm | 5 | 1 | 1 | 1
49 |  |  |  | 加热磁力搅拌器 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 加热磁力搅拌器 | 27.0 × 16.0 x 8.5 cm | 2.5 | 1 | 0.55 | 0.55
49 |  |  |  | 加热磁力搅拌器 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室2 | 加热磁力搅拌器 | 27.0 × 16.0 x 8.5 cm | 2.5 | 1 | 0.55 | 0.55
49 |  |  |  | 加热磁力搅拌器 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室4（试剂配制区） | 加热磁力搅拌器 | 27.0 × 16.0 x 8.5 cm | 2.5 | 1 | 1 | 1
49 |  |  |  | 加热磁力搅拌器 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 加热磁力搅拌器 | 27.0 × 16.0 x 8.5 cm | 2.5 | 1 | 0.55 | 0.55
49 |  |  |  | 加热磁力搅拌器 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 加热磁力搅拌器 | 50*50*50 | 1 | 1 | 0.14336 | 0.14336
50 | 手术台 | 2 | 2 | 动物手术台 | 四楼公共平台 | 动物手术室 | 动物手术台 | 60 x 130 x 100 cm | 80 | 2 | 1 | 2
51 | 痛觉测试仪 | 3 | 1.4 | 冷热痛觉测试仪 （大鼠、小鼠） | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 冷热痛觉测试仪 （大鼠、小鼠） | 40*25*18 | 3 | 1 | 1 | 1
51 |  |  |  | VonFrey针刺痛觉测试套件 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | VonFrey针刺痛觉测试套件 | 8*2*2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 0.4
52 | 破碎仪 | 1 | 0.85 | 超声破碎仪 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 超声破碎仪 | 60*50*50 | 20 | 1 | 0.84513 | 0.84513
53 | 油浴锅 | 1 | 0.75 | 恒温油浴锅 | 五楼骨科实验室 | 中以应急材料研发实验室 | 恒温油浴锅 | 100*100*100 | 10 | 1 | 0.75 | 0.75
54 | 摇床 | 26 | 7.25 | 回旋脱色摇床 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室2 | 回旋脱色摇床 | 37.0×33.5.0×20.0 cm | 5 | 1 | 0.3 | 0.3
54 |  |  |  | 水平脱色摇床 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 水平脱色摇床 | 37.0×42.0×11.0 cm | 5 | 2 | 0.25 | 0.5
54 |  |  |  | 水平脱色摇床 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 水平脱色摇床 | 37.0×42.0×11.0 cm | 5 | 2 | 0.25 | 0.5
54 |  |  |  | 水平脱色摇床 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室2 | 水平脱色摇床 | 37.0×42.0×11.0 cm | 5 | 1 | 0.25 | 0.25
54 |  |  |  | 水平脱色摇床 | 一楼公共平台 | 电泳室 | 水平脱色摇床 | 37.0×42.0×11.0 cm | 5 | 2 | 0.25 | 0.5
54 |  |  |  | 96孔板摇床 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | 96孔板摇床 |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | -
54 |  |  |  | 水平脱色摇床 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | 水平脱色摇床 |  |  | 2 | 0.15 | 0.3 | -
54 |  |  |  | 回旋脱色摇床 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室2（常规实验台） | 回旋脱色摇床 | 37.0×33.5.0×20.0 cm | 5 | 2 | 0.3 | 0.6
54 |  |  |  | 水平脱色摇床 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室3（电泳+常规实验台） | 水平脱色摇床 | 37.0×42.0×11.0 cm | 5 | 6 | 0.25 | 1.5
54 |  |  |  | 水平脱色摇床 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 水平脱色摇床 | 37.0×42.0×11.0 cm | 5 | 2 | 0.25 | 0.5
54 |  |  |  | 水平摇床 | 五楼骨科实验室 | 中以应急材料研发实验室 | 水平摇床 | 40*5*40 | 5 | 1 | 0.66372 | 0.66372
54 |  |  |  | 水平脱色摇床 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 水平脱色摇床 | 37.0*42.0*11.0 | 5 | 2 | 0.25 | 0.5
54 |  |  |  | 37度摇床 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 37度摇床 | 40*5*40 | 5 | 1 | 0.66372 | 0.66372
54 |  |  |  | 小型摇床 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 小型摇床 | 40*5*40 | 10 | 1 | 0.17257 | 0.17257
55 | 吸引器 | 1 | 0.6 | 医用吸引器 | 二楼肾病实验室 | 临床研究检查室 | 医用吸引器 |  |  | 1 | 0.6 | 0.6 | -
56 | 振荡器 | 10 | 4.45 | 涡旋振荡器 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室1 | 涡旋振荡器 | 12.3×12.3×4.2 cm | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
56 |  |  |  | 涡旋振荡器 | 一楼公共平台 | 分子生物实验室2 | 涡旋振荡器 | 12.3×12.3×4.2 cm | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
56 |  |  |  | 恒温振荡器 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 恒温振荡器 | 70*50*45 | 10 | 1 | 0.2 | 0.2
56 |  |  |  | 涡旋振荡器 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 涡旋振荡器 | 20*11*15 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15
56 |  |  |  | 涡旋振荡器 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | 涡旋振荡器 |  |  | 2 | 1 | 2 | -
56 |  |  |  | 调速控温多用振荡器 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | 调速控温多用振荡器 |  |  | 1 | 0.6 | 0.6 | -
56 |  |  |  | 涡旋振荡器 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室4（试剂配制区） | 涡旋振荡器 | 12.3×12.3×4.2 cm | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
56 |  |  |  | 涡旋振荡器 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 涡旋振荡器 | 12.3×12.3×4.2 cm | 2 | 2 | 0.3 | 0.6
57 | 手持式颅钻 | 1 | 0.5 | 手持式颅钻 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 手持式颅钻 | 10*10*8 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5
58 | 混匀仪 | 1 | 0.46 | 迷你涡旋混匀仪 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | 迷你涡旋混匀仪 | —— | 10 | 1 | 0.46 | 0.46
59 | 金属浴 | 8 | 2.8 | 恒温金属浴 | 一楼公共平台 | PCR室 | 恒温金属浴 | 26.0 x 19.5 x 15.0 cm/13.8x15.5x15.0cm | 7.5 | 2 | 0.35 | 0.7
59 |  |  |  | 恒温金属浴 | 四楼公共平台 | 动物手术室 | 恒温金属浴 | 26.0 x 19.5 x 15.0 cm | 7.5 | 2 | 0.35 | 0.7
59 |  |  |  | 恒温金属浴 | 四楼公共平台 | 分子生物实验室3（电泳+常规实验台） | 恒温金属浴 | 26.0 x 19.5 x 15.0 cm | 7.5 | 2 | 0.35 | 0.7
59 |  |  |  | 恒温金属浴 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | 恒温金属浴 |  |  | 1 | 0.35 | 0.35 | -
59 |  |  |  | 恒温金属浴 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 恒温金属浴 | 26.0 x 19.5 x 15.0 cm | 7.5 | 1 | 0.35 | 0.35
60 | PH计 | 2 | 0.47257 | PH计 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | PH计 | 15*12*20cm | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
60 |  |  |  | PH计 | 五楼骨科实验室 | 骨科分子生物室 | PH计 | —— | 1 | 1 | 0.17257 | 0.17257
61 | 脑模具 | 2 | 0.4 | 脑模具 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 脑模具 | 5*3*3 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0.4
62 | 转膜仪 | 2 | 0.4 | 转膜仪 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 转膜仪 | 15*10*10 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4
63 | 混匀器 | 1 | 0.15 | 转盘式混匀器 | 二楼肾病实验室 | 临床样本预处理室 | 转盘式混匀器 |  |  | 1 | 0.15 | 0.15 | -
64 | 混选仪 | 1 | 0.1 | 试管混选仪 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 试管混选仪 | 20x30x10cm | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
65 | 真空泵 | 1 | 0.1 | 真空泵 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 真空泵 | 37.0×35.0×16.0 cm | 10 | 1 | 0.1 | 0.1
66 | 手术器材 | 5 | 0.1 | 动物实验手术器材 | 一楼麻醉实验室 | 分子生物实验室 | 动物实验手术器材 | 20*10*5 | 1 | 5 | 0.02 | 0.1
67 | 量筒 | 3 | 0.045 | 量筒0.2L | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 量筒0.2L |  |  | 1 | 0.015 | 0.015
67 |  |  |  | 量筒0.5L | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 量筒0.5L |  |  | 1 | 0.015 | 0.015
67 |  |  |  | 量筒1L | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 量筒1L |  |  | 1 | 0.015 | 0.015
68 | 烧杯 | 3 | 0.045 | 烧杯0.1L | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 烧杯0.1L |  |  | 1 | 0.015 | 0.015
68 |  |  |  | 烧杯1L | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 烧杯1L |  |  | 1 | 0.015 | 0.015
68 |  |  |  | 烧杯2 | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 烧杯2 |  |  | 1 | 0.015 | 0.015
69 | 锥形瓶 | 1 | 0.015 | 锥形瓶0.5L | 四楼胸心实验室 | 分子生物实验室 | 锥形瓶0.5L |  |  | 1 | 0.015 | 0.015
70 | 矿场行为学 | 1 | 11 | 矿场行为学 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 矿场行为学 | 40*40*40 |  | 1 | 11 | 11
71 | 强迫游泳 | 1 | 6 | 强迫游泳（大鼠） | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 强迫游泳（大鼠） | 20*60 |  | 1 | 3 | 3
71 |  | 1 |  | 强迫游泳（小鼠） | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 强迫游泳（小鼠） | 11*30 |  | 1 | 3 | 3
72 | 悬尾测试箱 | 1 | 3 | 悬尾测试箱 | 一楼麻醉实验室 | 动物行为学实验室 | 悬尾测试箱 | 20*20*20 |  | 1 | 3 | 3