喉显微器械

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无损伤粘膜抓钳 | 右弯，2mm器械杆，工作距离230mm | 1 |
| 2 | 无损伤粘膜抓钳 | 左弯，2mm器械杆，工作距离230mm | 1 |
| 3 | 喉剪 | 45°上翘 2mm器械杆 工作距离230mm | 1 |
| 4 | 喉剪 | 直、2mm器械杆 工作距离230mm | 1 |
| 5 | 显微持针器 | 工作长度230mm，缝合时抓持缝合针使用，带自锁定装置 | 1 |
| 6 | 推结器 | 缝合时打结用，工作长度230mm，与手柄配合使用。 | 1 |
| 7 | 手柄 | 配合推结器使用 | 1 |
| 8 | 吸引管 | 2mm,长230mm,带侧孔 | 1 |
| 9 | 支撑喉镜 | 成人，中等， 170mm | 1 |
| 10 | 胸托 | 用于支撑喉镜，长340mm | 1 |
| 11 | 导光夹 | 160mm,用于支撑喉镜 | 1 |
| 12 | 吸引管 | 配合100-500-535使用 | 1 |