## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 参数要求
1 | 医学工程部 调配中心 | 便携式彩色超声诊断系统 | 2 | 套 | 120 | 1.便携超声，含检查台车，三把探头（心脏、腹部、血管）。 2.用于腹部、小器官、妇科、产科、心脏、血管等部位疾病的诊断，外周神经阻滞的引导，疼痛注射治疗的引导，急危重症疾病的诊断和治疗引导，经颅多普勒检查等。 3.医用高清彩色液晶显示器，尺寸≥12英寸，非触摸式液晶显示屏，屏幕角度可调节，显示器可视角度超过80度。 4.全数字化宽频带设计；开机到进入检查状态时间≤25秒,功能转换时间<3秒.便于急救使用。 5.主机重量（含电池）≤4.2公斤，便于急救和转运。 6.主机键盘背光显示，防尘防液体泼溅设计，可擦拭清洁和消毒。带有选择按键的触控板操作，防液体泼溅，防止污渍、液体进入，避免损坏主板。 7.可充式锂电池，支持不间断扫查≥1.5小时。 8.成像模式: 二维（2D）模式、运动（M）成像模式、彩色能量多普勒（CPD）、彩色血流（CDFI）、 脉冲多普勒（PW）、连续多普勒（CW）、组织多谱勒(TDI) 、含肺部、肌骨、神经、眼部、TCD等检查模式。 9.成像技术：锐清成像技术、自适应图像匹配技术、高分辨率成像技术、多波束成像技术、组织谐波成像技术、高清彩色血流技术、自动增益调节技术、穿刺针显像增强技术。
2 | 核医学科 | 放射免疫计数器 | 1 | 台 | 22 | 1、具有多核素选择测量功能，可选择125I、57Co、59Fe、75Se、ICo-I等多种放射性核素标记物测量，对125I的探测效率≥78%。 2、自动排队测量，采用条码阅读自动识别技术，一次最多可设置10个检测项目。 3、具有断电续测功能、浓度反查功能、标准曲线调用功能等。 4、具有复管测量功能，复管数最高可设置4个，提高检测准确度。 5、仪器智能化程度高，可自动进行坪、谱曲线的测量、故障自诊断提示等，操作维护简单。 6、六种检测模式选择：放射免疫（RIA）、免疫放射（IRMA）、肝炎、TG.TM、胰岛素系列、纯计数测量。
3 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 3 | 套 | 90 | 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）。 2.采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理。 3.多床位同时监护。 4.支持至少四种评分报告及产时三类图形评估报告打印。 5.具有断点续传功能，超出无线工作距离后数据可暂存到无线探头，回到无线工作距离时数据自动上传到工作站。
4 | 耳鼻咽喉科 | 中耳分析仪 | 1 | 台 | 20 | 1.检测功能标配：手动鼓室图， 自动鼓室图，声反射筛查，同/对侧声反射 阈，同/对侧声反射衰减，完整鼓膜和穿孔鼓膜咽鼓管功能检查。 2.鼓室图探测音频率至少包括226、678、800、1000Hz； 3.含声顺测试系统、声反射等功能。
5 | 耳鼻咽喉科 | 耳声发射仪（听力测试仪） | 1 | 套 | 23 | 1.双模式操作； 2.刺激声类型：纯音、FM调频音； 3.双耳同时测试，多频同时测试； 4.残余噪声计算：加权叠加，总和加权因素； 5.手动复测特定频点（DPOAE筛查模块），自动复测未通过频点（DPOAE诊断模块）。