## Sheet1
申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总金额（元） | 参数备注
消毒供应中心 | 清洗消毒器 | 2 | 台 | 1000000 | 2000000 | 现场查勘
| 眼科专用真空清洗机 | 1 | 台 | 300000 | 300000
| 医用真空快风干燥柜 | 1 | 台 | 300000 | 300000
| 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 台 | 1500000 | 1500000
| 蒸汽清洗工作站 | 1 | 台 | 95000 | 95000
| 脉动真空灭菌器 | 1 | 台 | 2000000 | 2000000
肝胆外科 | 内窥镜图像处理装置 | 1 | 台 | 86000 | 86000 | 1.内窥镜处理装置可与电子内窥镜配套使用（包括一次性使用电子胆道成像导管等）； 2.具有增益功能，通过电子增益的方式，调节图像亮度； 3.电子内窥镜成像导管，前端LED提供照明;视场角≥120°；全长为700mm-800 mm，工作长度为380mm-400mm；成像导管头部弯曲角度向上≥180°，向下≥180°；景深范围0.5mm～120mm; 4.双注水通道，工作通道≤1.2mm，内窥镜成像导管直径≤10.8Fr（3.6mm）。
重症医学科 | 支气管镜 | 2 | 台 | 90000 | 180000 | 用于重症患者床旁呼吸道检查及治疗
| 可视喉镜 | 1 | 套 | 98000 | 98000 | 用于重症患者床旁气道检查
麻醉科 | 超声诊断系统 | 2 | 台 | 400000 | 800000 | 用于疼痛患者的超声引导治疗
内分泌科 | 胰岛素泵 | 4 | 台 | 32000 | 128000 | 用于糖尿病患者的胰岛素精准治疗