## Sheet1
名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 技术参数
儿童胸腔穿刺模型 | 1 | 台 | 0.85 | 材质：医用高分子材料，触感仿真 智能反馈：错误穿刺语音警示，正确穿刺落空感反馈 功能：注液/注气模拟胸腔积液与气胸，气泵联动 耐久：穿刺点自密封≥500次，皮肤模块化更换
儿童骨穿模型(胸骨) | 1 | 台 | 1 | 结构：亚洲儿童解剖，仰卧位，骨性标志明显（胸骨、肋间隙） 操作：胸骨穿刺，正确回血（红色液体），错误无回流 耐久：单点重复穿刺练习
高级婴儿心肺复苏模拟人 | 1 | 台 | 1 | 标准：符合AHA 2020指南 监测报警： 按压深度≥4cm（1/3胸厚），错误指示灯 吹气量30-50ml正确，＜30ml或＞50ml报警 流程：C-A-B循环（30:2/15:2），频率100-120次/分 供电：220V交流电或4节1号电池
电子支气管内窥镜训练模型套装 | 1 | 套 | 16 | 显示器：≥8.5英寸触屏，续航≥3.5小时，支持录像/编辑 镜条： 视野≥85°，工作长度≥600mm 弯曲半径＜2.2cm，工作通道支持介入工具 模型：4级支气管分支，仿真解剖（鼻腔至支气管） 功能：气管插管、单肺通气、活检等12项操作
高级儿童气管插管模型 | 1 | 台 | 1 | 结构：口咽气管解剖，肺/胃囊袋 验证： 插管正确→双肺膨胀 插管错误→胃膨胀 材质：进口PVC，耐高温消毒
带压力阀简易呼吸器模型 | 1 | 套 | 0.02 | 组件：球体、面罩、导管、安全阀、储氧袋、开口器
婴儿中心静脉穿刺模型 | 1 | 台 | 0.6 | 透视设计：透明胸壁，可视化静脉（头静脉/锁骨下静脉等） 操作：支持头静脉/大隐静脉/颞浅静脉穿刺 验证：导管位置透视可见（正确→上腔静脉显影） 维护：穿刺点皮肤可更换
儿童导尿模型(男/女) | 1 | 台 | 0.65 | 多功能： 静脉穿刺（头部/脐带） 胃管置入（听诊验证） 导尿（男女模块可换，狭窄感模拟） 造瘘护理/肌注训练 耐久：穿刺点耐数百次操作，模块化更换