## Sheet1
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 （台套） | 单价 （万元） | 总额 （万元） | 功能需求
1 | 康复医学科 | 超声及电刺激治疗仪 | 2 | 8 | 16 | 1.同时具有电疗法、超声疗法，主要用于促进神经肌肉恢复，松解疤痕粘连等临床问题； 2.同时具有2个独立电疗通道及1路以上超声治疗通道，可自定义设置单超声头可实现两种频率的转化； 3.超声治疗头具有超温保护设计。
2 | 康复医学科 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 8 | 8 | 1.用于下颌舌骨肌神经肌肉电刺激，可根据需要进行口腔内和腔外电刺激； 2.机器含有两个以上独立通道，每个通道可以独立操作，可同时治疗两个患者； 3、配备手持触发器，通过视觉反馈配合电刺激的方法进行摄食训练，可用于配合吞咽摄食训练。
3 | 康复医学科 | 儿童早期语言障碍评估与干预仪 | 1 | 35 | 35 | 1.主要用于早期语言障碍评估和干预，前语言阶段的咿呀学语训练、早期语言阶段的语言理解与表达能力训练、综合康复支持等，其中包含ICF评估、ICF治疗计划、ICF质控、嗓音电声支持等； 2.能够通过对实时语言信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的检测、处理，为早期语言障碍提供评估诊断信息和康复训练等。
4 | 康复医学科 | 平衡测试及训练系统 | 1 | 47 | 47 | 1.用于患者平衡评估及训练，具有动态平衡评估，静态平衡评估，坐位平衡评估，单、双足测试，跌倒风险评估，负重能力及痛阈的评估等功能； 2.具有胸位传感器，避免运动代偿，能开展下肢本体感觉训练、静态及动态平衡训练、负重对称性训练，游戏训练等； 3.可视化操作界面，具有数据储存和分析功能，能够存储患者信息，能够动态回放训练过程，评估及训练后可出具报告，可生成前后对比图。
5 | 康复医学科 | 电动步行阶梯 | 1 | 9.8 | 9.8 | 1.用于患者开展阶梯训练，台阶高度可调，扶手高度、宽度可调； 2.台阶面分布有感应器，实时记录训练时间，具有坡道设计； 3.具备软件系统，自动保存测试和训练结果，可实现输出和后期分析。
6 | 康复医学科 | 低周波治疗仪 | 1 | 8 | 8 | 1. 主要用于患者的疼痛治疗和管理、肌肉相关问题处理、促进血液循环等。 2. 应具有至少三种输出模式：经皮神经电刺激（TENS）、α-TRON、TENS+α-TRO等； 3. 具有同频调制和异频调制，支持治疗处方预设和自定义等功能。
7 | 新生儿科/产科 | 电子视频喉镜 | 2 | 3.5 | 7 | 1.显示屏尺寸≥3.5"，图像空间分辨率≥6.35lp/mm, 摄像头分辨率≥1920*1080，视角≥60°； 2.至少配备1个手柄，3个任意型号重复性喉镜片，镜片通过IPX8防水等级测试。
8 | 妇产科 | 3D荧光腹腔镜 | 1 | 240 | 240 | 1.用于妇科开展常规3D腹腔镜手术，导航下肿瘤切除术，内异症和生殖等相关手术； 2.具备3D立体视觉，三维立体图像显示，还原真实的体内环境，具有5种以上显影模式，包括白光、绿色显影、蓝色显影、黑白模式、强度导航模式，用于淋巴结和肿瘤显影； 3.主机同时支持4K荧光、4K白光摄像头，以及3D外视镜等多镜种，同时支持单平台双镜联合，在同一屏幕下，实现宫腹腔镜联合等。
9 | 胸外科 | 4K荧光腹腔镜 | 1 | 250 | 250 | 1.用于胸外科开展常规4K胸腔镜和食管相关手术，荧光导航下肺叶切除和食管肿瘤切除等相关手术； 2.具备4K超高清成像，可清晰显示组织的细微结构（如肺叶组织边界、血管纹理、黏膜褶皱等）； 3.荧光激发光源采用LED技术等。
10 | 耳鼻咽喉科 | 4K鼻内镜系统 | 1 | 220 | 220 | 1.用于开展耳鼻咽喉相关术式，如功能性鼻窦内镜手术、声带息肉切除术、中耳胆脂瘤手术等； 2.具备4K超高清成像，利于清晰辨别鼻部和喉室的早期黏膜癌变、黏膜下出血点、清晰显示外耳道皮肤的损伤、鼓膜的穿孔形态； 3.具有极强的兼容性，除同品牌的鼻内镜、耳内镜和喉内镜以外，还兼容市面上各种品牌的光学鼻内镜、耳内镜和喉内镜等。
11 | 医学检验科 | CO2培养箱 | 1 | 16 | 16 | 1.容积不低于800L,培养和储存大规模病人或临床样品,提供较高的相对湿度水平,更好的温度均匀性和恢复性； 2.具备多个可调式隔板，全不锈钢内胆，标准远程报警触点，报警系统，便于监测等。
12 | 医学检验科 | 自动染片机 | 1 | 15 | 15 | 1.支持革兰、抗酸双染色，能清晰区分对应微生物，双功能可快速切换； 2.单次至少染 20 张玻片，满足批量需求，具备自动进样、回收功能； 3.实时监控染液余量并有报警提醒等。
13 | 医学检验科 | 荧光显微镜及照相系统 | 1 | 8.5 | 8.5 | 1.需配备高性能的荧光光源、高质量的物镜及专用的荧光滤块组； 2.具备高分辨率、高灵敏度和低噪点特性，支持图像的无损存储、管理和导出； 3.显微镜应配备双人共览或三目头设计等。
14 | 核医学科 | 甲状腺功能检测仪 | 1 | 25 | 25 | 1.用于测量甲状腺摄碘率，测定甲状腺放射性计数，从而精准的检测甲状腺功能； 2.测量灵敏度高等。
15 | 运动医学科 | 关节韧带数字检查仪 | 1 | 38 | 38 | 1.适用于膝关节前后交叉式韧带、内外侧副韧带、三角韧带等关节韧带的松弛度测量； 2.可用于骨科、运动医学科、关节外科的临床数字诊疗及康复评估等。
16 | 新生儿科 | 经皮检测仪 | 1 | 40 | 40 | 1.具备同时监测tcpO2、tcpCO2、Power曲线等，可实时数字、变化趋势曲线监测； 2.定标模式全自动或者手动可选，用于床旁监护及转运等。
17 | 教育处 | 全身骨架标本 | 2 | 5 | 10 | 1.显示全身骨骼组成，自然大小，显示颅骨、锁骨、肩胛骨、肋骨、颈椎、胸椎、腰椎、骶尾椎、胸骨、肱骨、桡骨等；2.主要关节全部链接，上肢骨与下肢骨可自由拆卸，颅骨、下颔骨、上肢骨与下肢骨可分离，固定在支架上，配置底座等。

## Sheet2
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 （台套） | 单价 （万元） | 总额 （万元） | 功能需求 | 备注
1 | 推拿科 | 颈、腰椎牵引装置 | 2 | 9.9 | 19.8 | 1.治疗颈椎病及腰椎间盘突出的牵引装置； 2.能够单独进行颈椎、腰椎牵引，能够随时暂停或取消牵引工作，参数及牵引模式可调节，不需要加热功能。 | 25.9.10院办公会通过
2 | 内镜诊治中心 | 内镜清洗机 | 2 | 9.8 | 19.6 | 用于软式内镜的清洗与消毒灭菌 | 25.9.10院办公会通过
3 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 清洗工作站 | 1 | 10 | 10 | 1.用于软式内镜清洗与消毒灭菌； 2.硬镜、器械等的清洗与消毒； 3.需要按现有尺寸定制。 | 25.9.10院办公会通过
4 | 骨科 | 医用放大镜和手术辅助照明灯 | 2 | 9.9 | 19.8 | 1.LED头灯，光照不低于68000Lux, 色温不低于6000K，LED明亮纯白光； 2.便携式充电锂电池的应用，不低于6小时； 3.放大镜倍数有2.5X ，3.0X ,3.5X ,4.5X等，可供临床选择。 | 25.8.7院党委会通过
5 | 消毒供应中心 | 蒸汽枪工作站 | 1 | 9.5 | 9.5 | 1.用于清洗手术器械、微创器械、管腔器械、硬式内窥镜等器械的清洗； 2.具有安全保护功能； 3.设备水槽需要现场定制。 | 2024年度第二批必备医疗设备第六项
6 | 公共卫生管理科 | 一氧化碳测量仪 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.能够准确检测吸烟者呼出的肺部一氧化碳。 2.量程与精度能够覆盖从非吸烟者到重度吸烟者的检测需求。 3.确保能够检测到微小的一氧化碳浓度变化，测量精度可达 ±0.1ppm。 4.传感器寿命：大于12个月，减少更换频率，降低维护成本。 5.屏幕液晶显示，清晰展示检测结果。 6.具备数据存储功能或支持PC端数据管理软件，便于进行数据分析和患者管理。