## Sheet2
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 （台套） | 单价 （万元） | 总额 （万元） | 功能需求
1 | 推拿科 | 颈、腰椎牵引装置 | 2 | 9.9 | 19.8 | 1.治疗颈椎病及腰椎间盘突出的牵引装置； 2.能够单独进行颈椎、腰椎牵引，能够随时暂停或取消牵引工作，参数及牵引模式可调节，不需要加热功能。
2 | 内镜诊治中心 | 内镜清洗机 | 2 | 9.8 | 19.6 | 用于软式内镜的清洗与消毒灭菌
3 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 清洗工作站 | 1 | 10 | 10 | 1.用于软式内镜清洗与消毒灭菌； 2.硬镜、器械等的清洗与消毒； 3.需要按现有尺寸定制。
4 | 骨科 | 医用放大镜和手术辅助照明灯 | 2 | 9.9 | 19.8 | 1.LED头灯，光照不低于68000Lux, 色温不低于6000K，LED明亮纯白光； 2.便携式充电锂电池的应用，不低于6小时； 3.放大镜倍数有2.5X ，3.0X ,3.5X ,4.5X等，可供临床选择。
5 | 消毒供应中心 | 蒸汽枪工作站 | 1 | 9.5 | 9.5 | 1.用于清洗手术器械、微创器械、管腔器械、硬式内窥镜等器械的清洗； 2.具有安全保护功能； 3.设备水槽需要现场定制。
6 | 公共卫生管理科 | 一氧化碳测量仪 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.能够准确检测吸烟者呼出的肺部一氧化碳。 2.量程与精度能够覆盖从非吸烟者到重度吸烟者的检测需求。 3.确保能够检测到微小的一氧化碳浓度变化，测量精度可达 ±0.1ppm。 4.传感器寿命：大于12个月，减少更换频率，降低维护成本。 5.屏幕液晶显示，清晰展示检测结果。 6.具备数据存储功能或支持PC端数据管理软件，便于进行数据分析和患者管理。