## Sheet1
序号 | 仪器名称 | 申购数量 | 功能需求 | 经费预算（元）
1 | 小鼠60°耳杆及升降台 | 2 | 科创中心现有的脑立体定位仪-小鼠适配器缺少的 必备配件（小鼠 60° 耳杆及升降台），操作定位准确，满足小鼠实验的精准需求。 | 1400
2 | 升降台 | 2 |  | 2600
3 | 分体式微量注射泵 | 1 | 科创中心现有的脑立体定位仪未配备微量注射泵，要求精准控制注射量，避免组织损伤，液体扩散至非目标区域；保证实验结果的一致性，质量与效率。 | 48000
4 | 水浴锅 | 1 | 需对样品进行恒温处理，保障相关实验正常开展。 | 2000
5 | 单人桌面超净工作台 | 1 | 科创中心公共平台细菌培养实验需要。提供局部无菌洁净环境，满足微生物接种、细胞操作等实验的无菌需求，能有效避免样本污染，保障实验结果的准确可靠，为相关实验的规范开展提供必要支撑。 | 9000
6 | 恒温培养摇床 | 1 | 科创中心公共平台细菌培养实验需要。该设备可提供恒温环境与振荡条件，助力微生物培养等实验，有效提升效率及结果准确性，保障研究顺利推进。 | 15700
7 | 超声波清洗机 | 1 | 科创中心公共平台用于实验室各类玻璃器皿、精密配件缝隙的深度清洗，避免仪器划伤，提升清洁效率与质量，保障实验可靠性。 | 1100
8 | 流式细胞分析仪 | 1 | 具有计算机技术、激光技术、流体力学、细胞化学、细胞免疫学于一体,有分析细胞功能；用于细胞周期检测、细胞凋亡检测、细胞因子检测、免疫分型、纳米颗粒检测等；分析型流式，3激光8-11色。 | 900000
9 | 倒置显微镜 | 1 | 可对各种玻片、孔板、培养皿等进行荧光、明场、相差观察及拍摄，用于普通染色、荧光标记切片、孔板、培养皿等无标记细胞及荧光标记细胞的观察；目镜：10×，视野数23mm，LED光源，多通道荧光，相机像素≥2000万像素等。 | 400000
10 | 超净工作台 | 1 | 用于提供无菌操作环境，确保细胞操作（如细胞鉴定、支原体检测等）过程中的洁净度，从根本上避免外源污染。 | 10000
11 | -20℃低温冰箱 | 1 | 增加低温存储空间，避免存在试剂与样本混放，亟需增设专用存储设备。 | 17000
| 合计： | 11 |  | 1406800