## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 设备功能需求
1 | EICU | 多普勒超声仪 | 1 | 台 | 49.5 | 1.具备线阵、凸阵、相控阵三探头； 2.具有颅脑超声、肾脏超声、心脏超声、智能测量等相关完整测量软件；
2 | 血液科 | 血细胞分离机 | 1 |  | 46 | 1.能完成包括血浆置换术、红细胞去除术、白细胞单采术、血小板单菜术、造血干细胞采集术等； 2.具备富血小板血浆采集技术； 3.可与P1R治疗性血浆吸附套件联合使用，开展治疗性血浆吸附技术等。
3 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉动力系统 | 1 | 台 | 49.5 | 1.可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻、高速电钻等，自动识别手柄的种类； 2.内置式注水泵多挡位水量控制可调，具备主机脚踏开关控制同步冲水功能； 3.具备故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。
4 | 皮肤科门诊 | 4K皮肤镜影像系统 | 1 | 台 | 58 | 1、皮肤镜的镜头实际倍率：20X-200X，4k超高清，配备紫外相机或紫外光镜头。 2、需能满足现今临床对不同病种的诊断检查，如：毛发分析、色素分析、甲病分析、白癜风分析、银屑病分析等。 3、软件智能化：例如毛发直径及长度的自动计算，生长及休止期的对比；色素类疾病的自动分类、色素痣良恶性分析；满足皮损面积等的自动计算、脱色程度的评估及病程阶段的评估等。 4、对于患者的首诊、复诊信息的录入及调取方便快捷。 5、可兼容单反相机拍摄皮肤大体图，可按创建病历时时传输图像，自动分类管理。
5 | 重症医学科 | 有创呼吸机 | 5 | 台 | 190 | 1.均为三合一功能（有创、无创、高流量一体化）、其中一台带EIT功能； 2.适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的有创通气；3.具备高流速氧疗功能，实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，及气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测等。
6 | 重症医学科 | 无创呼吸机 | 3 | 台 | 60 | 1.具备无创正压通气和高流量氧疗二合一功能； 2.适用于儿童及成人患者，最大漏气补偿不少于150L/min。
7 | 重症医学科 | 脑功能监测 | 2 | 台 | 49 | 1.监测血氧饱和度，脉搏，血流灌注指数、脑电信号和患者状态指数； 2.可监测脑电信号和患者状态指数监测。
8 | 重症医学科 | 床旁康复管理系统工作站 | 1 | 台 | 55 | 1.用于呼吸功能障碍康复患者、呼吸重症康复患者的康复评估记录及个性化康复处方开具记录，包含呼吸肌肌力评估、肌肉评估、活动风险评估、问题评估，智能化给出评估结论和康复建议处方； 2.具有早期活动风险提示、运动风险提示、康复评估前风险评估、康复的危险分层管理的功能； 3.可显示康复中常用的关键监测指标如心率、血氧、呼吸肌力量等，医生可设置预警提醒指标等。
9 | 普外科 | 手术器械一批（胸腹腋提腔拉钩等） | 1 | 批 | 32 | 肝胆外科腹腔镜手术的需求，医用剪TC型,外管外径5MM，工作长度310MM，抓取钳外径5MM,工作长度310MM，组织钳T型,90度弯,外径10MM,工作长度310MM，持针器，左弯，直径：5/310MM，单极电极头,单件,钩状,外径5MM，冲洗吸引管，直径5MM，长度330MM，无损伤血管阻断钳25MM，直型2.45N，临时静脉血管夹长45MM，直2.94N等。
10 | 血液净化中心 | 血透机 | 5 | 台 | 65 | 1.用于血液透析及相关治疗； 2.≥10英寸显示屏幕，具备中文操作治疗界面； 3.机器水路、电路分离，便于维修，可兼容市场多种管路； 4.配置超净过滤器，内置电池可支持≥20分钟设备运行。
11 | 康复科 | 步态分析评估与训练系统 | 1 | 台 | 48 | 1.适用于神经损伤、骨损伤及运动损伤后步行能力减弱、步态异常等患者； 2.能够实现全身大关节运动实时监测，捕捉头、肩、躯干、上肢、骨盆、下肢，将其活动度变化采集分析并实时反馈，实时记录并反馈步长、步宽、触地时间等数据，捕捉步行中身体重心的实时移动情况，包括左右对称性及上下活动变化; 3.支持回看整个步行过程所有数据的实时数值曲线图,能够提供现实场景和虚拟场景，增加训练的趣味性。
12 | 中医护理门诊 | 体质辨识仪 | 1 | 台 | 20 | 1.设备支持无需填写问卷或回答体质辨识检测问题，即可自动出具体质辨识检测报告结论； 2.须符合中华中医药学会GB/T 46939-2025《中医体质分类与判定》标准，可输出 9 种基本体质以及百余种复合体质； 3.可对中医不少于9种体质（平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质等）做辨识判定。中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库； 4.可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务； 5.问诊检测以中医“十问歌”为依据，包含≥500种常见西医疾病和中医病证，疾病/病证分类符合全国中医药行业高等教育规划教材规范。（提供证明材料）
13 | 重症医学科 | 中医经络仪 | 2 | 台 | 9 | 1.满足测量的阻抗范围包括但不限于100Ω～10KΩ，检测电流为直流输出≤0.5mA（RMS），测量结果是连续显示； 2.可显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点及穴位位置确定点及文字描述位置确定点； 3.十二经络分析图（以柱状图形式展示）、左右手分不同颜色展示；五行藏象气血诊断图（以线性图形式展示），左右手分不同颜色展示，提示人体五行气血状态及人体五行阴阳状态； 4.经络虚实报告，可用不同颜色展示经络虚实状态，并结合相关部位和经络图例，提示高风险症状与相关经络，对应可能出现的症状、指导方案、配合方案等。
14 | 重症医学科 | 中医四诊仪 | 2 | 台 | 9 | 1.可通过舌面象特征采集与智能化分析，得出整体面色、局部特征耳鼻、面态、面形的结果； 2.可通过舌面象特征采集与智能化分析，出具季节性干预方案，给出推荐的食疗、足浴保健（含配方）、中医适宜技术干预方案； 3.设备设计结构方便拆卸消毒装置，可避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染；配备高清相机，具备微距拍摄功能，镜头分辨率≥4500万像素，脉率显示范围符合40次/min～200次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min； 4.可根据检测结果给出气血津液：气、血、津、液、注释的分析报告。可根据检测结果给出养生建议：饮食、运动、生活的报告，具有经脉辨证图，以饼图的形式进行可视化直观展示，并提供对应的解释。