## Sheet1
医用耗材项目需求汇总表
序列 | 耗材名称 | 临床科室 | 技术参数
1 | 电（气）动取皮刀片 | 烧伤整形科 | 能匹配医院在用电（气）动取皮机，标准刀片尺寸为：长度106mm，宽度18.8mm ，刀片锋利．取皮均匀（进口钢材尤佳）
2 | 一次性使用清创水动力刀头 | 烧伤整形科 | 用于伤口清创（急性和慢性伤口、烧伤）以及需要锐器清创或脉冲灌洗的手术部位的清理
3 | 创面修复生物材料 | 创伤外科 | 能为软组织创面和骨组织创面提供愈合条件，防止创面感染。创面清理完能后直接喷洒在湿性骨创伤面
4 | 一次性使用电子鼻咽喉内窥镜 | ICU | 用于人体鼻腔、咽喉自腔道的内窥镜影像诊察
5 | 蛋白A免疫吸附柱及其配套溶液 | 神经内科 | 用于治疗临床上各种由于免疫球蛋白的质或（和）量的改变而引起的疾病，主要清除患者体内以IgG为主（或属于IgG 型）的致病性抗体
6 | 一次性使用微导管 | 心脏内科 | 冠状动脉介入使用，单腔和双腔微导管
7 | 切割球囊或刻痕球囊 | 肾脏内科 | 无需达到超高压，用于严重血管内瘘狭窄患者，改善狭窄
8 | 外周球囊犷张导管（超高压） | 肾脏内科 | 适用于外周动静脉内瘘血管，爆破压在30atm以上，专为处理坚硬的纤维化、钙化病变设计。通过性好，质量可靠
9 | 微血管吻合装置 | 口腔科 | 适配性强：吻合器规格需覆盖 0.8-3.0mm 口径的微小血管，适配口腔颌面外科常用的桡动脉、头静脉、面动脉等血管，且能在狭小术区（如下颌下、颊部）灵活操作，钳头设计需贴合口腔颌面解剖弧度；吻合精度高：缝合针距、边距需精准可控（针距0.2-0.3mm）
10 | 一次性钛镍记忆合金肛瘘内口吻合器 | 肛肠科 | 适用于各类肛瘘的内口吻合
11 | 直肠痔动脉结乳套扎超声探头套件 | 肛肠科 | 用于痔动脉的探测，辅助医生对直肠痔动脉、痔体、直肠黏膜进行结扎和套扎
12 | 一次性宫腔镜组织切割器 | 生殖中心 | 高效冷刀旋切技术，将组织有效吸除、视野清晰、不破坏子宫内膜的功能，更好的保障了手术的安全性、时效性
13 | 特殊脐带夹 | 产科 | 能实现快速、牢固的血管闭合，有效防止出血和滑脱。钳口内衬需有防压痕保护垫，确保闭合止血的同时，避免组织损伤。可实现单手快速操作，能显著提升断脐效率与安全性，降低感染风险
14 | 呼吸管路 | 心脏大血管病中心/204B/CICU | 能配套使用，一体化实现肺扩张、气道廓清、雾化治疗三项核心功能，无需额外更换管路，简化临床操作：肺内震荡，将小气道分泌物转移至大气道，提升排痰效果，辅助降低肺不张发生率；气道扩张有效维持肺泡扩张，优化通气效率
15 | 炎症性肠病相关抗体 | 检验科 | 检测方法：发光法 检测指标：抗酿酒酵母抗体IgG、抗酿酒酵母抗体IgA、抗小肠 杯状细胞抗体IgG、抗小肠杯状细胞抗体IgA 1.在江苏省药品和医用耗材招采管理系统挂网 2.具备第三类注册证