## 非医疗器械
序号 | 项目（产品）名称 | 产品技术参数
|  | 检测方法学及检测指标 | 配套设备性能及特点 | 产品注册证及省平台挂网中标
1 | 移液管（10ml） | / | 10ml ，血清学移液管 | /
2 | 标准培养皿1 | / | 100x20mm，标准平皿，标准TC处理 | /
3 | 离心管 | / | 15ML，聚苯乙烯，锥形管，拱形密封螺旋盖 | /
4 | 试管（5ml） | / | 5ML，聚苯乙烯，灭菌，圆底试管，锁扣帽 | /
5 | 移液管（5ml） | / | 5ml ，血清学移液管 | /
6 | 器官培养皿 | / | 60X15mm，中央孔，器官培养皿,标准TC处理 | /
7 | 样品杯 | / | 110ml 取精杯 | /
8 | 试管（14ml） | / | 14ML，聚苯乙烯，圆底试管，锁扣帽 | /
9 | 培养皿（易握型） | / | 35X10mm，易握型平皿，标准TC处理 | /
10 | 标准培养皿2 | / | 60X15mm，标准平皿，标准TC处理 | /
11 | 移液管（3ml） | / | 3ml 转液管 | /
12 | 培养基添加剂 | 用于包括配子和胚胎操作与培养，将其用作ART培养基的添加剂； | pH值7.2-7.6，渗透压272-288mOsm/KgH20;内毒素≤0.50EU/ml | /
13 | 透明质酸酶 | 在ICSI或其它ART程序中用于移除人类卵母细胞周围的卵丘细胞（剥离） | pH值：7.3-7.5；渗透压：272-288mOsm/KgH2O;酶活性测定：80±10U/ml;白蛋白回收率≥85%；内毒素检测≤3EU/ml | /