## 医疗器械
序号 | 项目（产品）名称 | 挂网要求
|  | 检测方法学及检测指标 | 产品注册证及省平台挂网中标 | 其他要求
1 | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 检测方法学：PCR-荧光探针法（磁珠法核酸提取） 检测指标：血清/血浆样本中丙型肝炎病毒（HCV）RNA定量检测，其检测方法的灵敏度应需达到 25IU/mL | 1.试剂需在江苏省药品和医用耗材招采管理系统挂网 2.试剂需具备第二类及以上体外诊断备案证材料 | 结果传输：USB和网口传输，支持LIS/HIS
2 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 检测方法学：PCR-荧光探针法（磁珠法核酸提取） 检测指标：血清 /血浆样本中乙型肝炎病毒（HBV）DNA 定量检测，其检测方法的灵敏度应需达到 10 〜15 IU/m | 1.试剂需在江苏省药品和医用耗材招采管理系统挂网 2.试剂需具备第二类及以上体外诊断备案证材料 | 结果传输：USB和网口传输，支持LIS/HIS
3 | 人乳头瘤病毒（HPV）E6/E7mRNA基因分型检测试剂盒 | 方法学：荧光PCR-熔解曲线法 检测指标：人宫颈脱落上皮细胞中14种高危型人乳头瘤病毒（HPV）E6/E7mRNA,并对16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68等14种型别进行分型 | 1.试剂需在江苏省药品和医用耗材招采管理系统挂网2.试剂需具备第三类体外诊断备案证材料 | 1.阳性质控品(含内标)需满足监控四个荧光通道，以确保结果准 确有效自动分析(试剂说明书证明) 2.采用具备二类注册证的病原体核酸分析软件，对检测结果进行的 3.获证满一年，需提供临床真实使用数据
4 | 阿尔茨海默病血液生物标志物检测试剂 | 方法学：数字酶联免疫法或荧光磁微粒法或免疫荧光法 检测指标：人β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)、人磷酸化Tau-181蛋白 | 1.试剂需在江苏省药品和医用耗材招采管理系统挂网2.试剂需具备第二类及以上体外诊断备案证材料 | 结果传输：USB和网口传输，支持LIS/HIS
5 | 流式血小板功能检测试剂(多种) | 1.方法学:流式细胞仪法 2.检测指标:血小板基础活化:CD42b,CD9,CD61,CD41,CD62P,CD63 血小板ADP反应性:CD42b,CD41,CD62P,CD63血小板-白细胞聚集体:CD41,CD14,CD45 | 有相应产品注册证 | 1.具有与试剂配套的校准品和质控品 2.需提供检测所需的所有配套试剂、耗材等