## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价（万元） | 功能需求
1 | 医学检验科 | 检验科集中纯水设备 | 1 | 20 | 20 | 每小时产水量≥1500L，电阻率>18MΩ·cm，一级纯水罐≥600L，二级储水罐≥750L
2 | 眼科 | A/B型超声诊断仪 | 1 | 35 | 35 | 精准测量眼轴、角膜曲率、人工晶体度数等，内置多种人工晶体计算公式；多模式、高分辨率成像功能，清晰显示眼内结构。
3 | 眼科 | 白内障超声乳化治疗仪 | 1 | 40 | 40 | 高效超声乳化系统，精准灌注、抽吸系统前房稳定性好，热损伤小，个性化参数设置，套包更换方便快捷。