## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 功能需求
1 | 泌尿外科 | 组织刨削器 | 1 | 30 | 30 | 1.适用于泌尿外科前列腺激光剜除术后组织处理，具备组织刨削、粉碎、吸引一体化功能，能够快速清除膀胱内游离组织。 2.可与临床常用内窥镜系统及相关手术器械配合使用，满足泌尿外科微创手术需求。 3.具备正反转或切削控制功能。
2 | 睡眠医学中心 | 多模式压力滴定呼吸机 | 1 | 9.5 | 9.5 | 1.需要覆盖睡眠医学中心压力滴定所需的所有模式：包括伺服通气模式、AVAPS等模式。2.可以和主流多导睡眠监测品牌相兼容，支持做人工压力滴定。
3 | 急诊科(EICU) | 脑电监测系统 | 1 | 50 | 50 | 1.可同步记录高清视频和多通道脑电图；系统内置软件可进行定量脑电图分析，包括振幅、频谱、爆发抑制等；2.提供脑功能综合指数、对称性分析、复杂度分析等量化指标；癫痫与非惊厥性发作的识别与鉴别；3.趋势显示与报警；大数据存储与回放分析。
4 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 温控鼻炎治疗仪 | 1 | 12 | 12 | 1、具备温控与高频功能；2、可与鼻内镜导航、影像学评估等其他技术相结合，联合治疗鼻炎。
5 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 视觉强化测听系统 | 1 | 15 | 15 | 1、通过视觉奖励条件反射，可获得左、右耳在不同频率的气导和骨导听力阈值。2、基于VRA获得听力图，适合婴幼儿助听器的选配、编程和效果验证。3、可动态监测儿童，尤其是分泌性中耳炎患儿的听力波动。
6 | 骨科 | 神经肌肉刺激器（无线） | 1 | 14 | 14 | 1.可模拟大脑对运动神经发出动作电位，有针对性激活伤部肌肉，达到不同的康复训练要求。2.支持无线连接，可以贴在肌肉上配合主动运动同时进行。
7 | 骨科 | 下肢康复系统 | 1 | 26 | 26 | 1.可用于膝关节损伤、膝关节术后以及膝关节疾病的康复性治疗，适用于大多数损伤治疗和术后情况以及膝关节疾病； 2.具备热身程序、末端停顿功能、牵伸等功能。
8 | 骨科 | 运动促进健康监测一体机 | 1 | 60 | 60 | 1.具备身体形态监测、身体机能监测、身体素质监测、健康管理支持等功能。2.具有AI功能
9 | 骨科手足 | 肌电图与诱发电位仪 | 1 | 20 | 20 | 1.用于术中神经监测；2.连接线可循环消毒使用；3.具备快速启动、紧急暂停功能，监测参数可一键调节，内置术中异常信号报警功能，报警阈值可自定义；4.支持多模式检测，可根据手术类型切换检满足不同手术场景的监测需求。
10 | 脊柱外科 | 电生理参数监测仪 | 1 | 48 | 48 | 1.具有高低通滤波功能等。多档可调；2.支持不少于32通道信号采集，支持多个通道集合成为一个输出端口与耗材相练；3.支持采集电极快速连接；4.具备中央控制功能及云监测功能。
11 | 康复医学科 | 膀胱压力容量评定系统 | 1 | 19 | 19 | 1、具备膀胱内压超安全阈值，系统可自动报警或停止灌注功能。 2、灌注系统控制流速可调，支持低速和中高速灌注，灌注介质恒温。 3、具备动化分析软件，自动识别灌注过程中的不稳定收缩波。能实时显示排尿期压力-流量图，计算最大尿流率时的逼尿肌压力。 4、能生成包含压力曲线图、表格数据和临床结论提示的标准化图文报告，支持打印及导入电子病历。
12 | 康复医学科 | 足底压力步态评估仪 | 1 | 25 | 25 | 1. 支持静态与动态足底压力数据采集，可生成完整压力分布图、峰值压力、压强等核心参数。 2. 具备青少年足踝发育评估模块，可自动识别扁平足、高足弓、足内外翻等常见足部畸形，生成标准化发育风险分析报告。 3. 可检测足底高压区域、局部受力异常等，辅助足部溃疡患者的风险预警与步态干预评估。 4. 支持多场景步态测试与数据对比，可实现左右脚、不同时段、干预前后的压力参数比对。 5. 兼容标准化报告导出与数据管理功能，支持临床诊断、健康筛查、运动评估等多场景应用。
13 | 康复医学科 | 反重力跑台 | 1 | 49 | 49 | 1、能提供可量化的减重支持。 2、能评价步态异常的程度，能评估足底压力分析，量化步长、对称性等关键指标，并生成报告。 3、具备安全保障机制，防止在减重状态下摔倒。
14 | 康复医学科 | 上肢康复机器人 | 1 | 35 | 35 | 1、 适用于脑卒中（卒中后软瘫期0-2级肌力）的患者全周期康复训练， 2、 具备三维训练功能，满足矢状轴、冠状轴、垂直轴等方向的运动，可达到主动、被动、阻力、抗阻等多模式。 3、可开放外接端口，链接脑机设备。 4、智能训练模式，设备可自主识别患者肌力状态，自动切换模式。 5、基准评估模式，可测试肌肉的稳定性。
15 | 康复医学科 | 心肺康复中央监护管理工作站 | 1 | 49 | 49 | 1.能多床位动态监护，处方远程执行，中央工作站训练和监护数据实时同屏显示； 2.能随时查看执行情况(当前管理人数以及处方进度及有效期等)，进行消息、科室及问卷管理 3.配套设备具备处方接收，执行处方，数据实时传输中央监护工作站 4.呼吸训练器涵盖呼吸训练+气道廓清功能，语音呼叫及按键双重功能 5.针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，提供分段式呼气检测和吸气检测以提高配合程度。
16 | 康复医学科 | 3D 体型体态分析系统 | 1 | 29 | 29 | 1.三维体型扫描与脊柱形态重建功能。2.脊柱侧弯及姿态参数自动测量功能。3.多维体态评估与异常识别功能。4.疗效评估功能。5.智能报告与康复方案辅助功能。
17 | 医学美容科 | 整形外科动力系统 | 1 | 65 | 65 | 1.具备多款马达手柄（磨钻、往复锯、摆动据等）；2.匹配多种磨头锯片（西瓜磨头、金刚砂磨头、螺纹钻头、往复锯片、摆动锯片、骨锉等）；3.用于分离、去除、修整和锯切硬组织、软骨和类似物以及骨移植材料等。
18 | 重症医学科 | 气道管理仪 | 1 | 28 | 28 | 1.提供持续高频振荡、持续呼气正压和雾化功能，促进患者气道分泌物的松动与排出，用于预防和治疗肺不张连续高频振荡；2.氧气驱动，非电源驱动。
19 | 重症医学科 | 舌下微循环成像系统 | 1 | 95 | 95 | 1.图像分辨率≥200万像素。2.录像帧率≥40帧/秒。3.成像视野面积≥1.5mm²。4.具有参数趋势图功能，可生成≥3个时间点的参数趋势图报告。 5.具有自动计算红细胞流速参数RBCv的功能。6.具有自动计算糖萼参数的功能。
20 | 内分泌科 | 糖尿病并发症治疗仪 | 1 | 40 | 40 | 1.可缓解患者麻木、刺痛等神经病变症状，改善循环，缓解下肢肿胀等，2.可结合中医中药导入治疗。
21 | 皮肤科门诊 | 高频电灼仪（痤疮治疗仪） | 1 | 29.8 | 29.8 | 1.可治疗各类型痤疮、痤疮疤痕，改善毛孔粗大、肤色暗沉；2.能去除病变组织、调整局部组织形态，适配临床皮肤治疗需求。
22 | 神经功能检查科 | 肌电诱发电位仪 | 1 | 42 | 42 | 1.具备双路电刺激、反射锤刺激、听觉刺激及视觉刺激等接口，并可外接磁刺激器，控制面板与鼠标等多种操作方式；2.不少于8通道数，具有电极阻抗检测报警功能；3.配备肌电图软件功能、神经传导软件、诱发电位软件功能等。
23 | 康复科 | 便携团体神经肌肉刺激治疗系统 | 2 | 9.8 | 19.6 | 1、单机≥四通道，独立输出，支持多人多部位同时治疗； 2、支持1拖4团体电刺激工作站， 集群化管理； 3、刺激器同时满足低频、中频治疗频段，具有选择内置方案的功能，适用更多的适用场景。
24 | 康复科 | 微波治疗仪 | 1 | 5 | 5 | 1、具备促进组织代谢与抗感染功能，可治疗临床急慢性炎症，慢性溃疡、术后创面难愈合等。 2、具备快速镇痛功能，通过热效应降低感觉神经兴奋性、缓解肌肉痉挛，同时促进水肿吸收与致痛物质清除，实现对腰椎间盘突出、肌肉拉伤等开展镇痛和治疗。 3、具备不低于四种输出波形。
25 | 康复科 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 9 | 9 | 1、能开展盆底功能评估和训练，在评估正式开始可进行预览及盆底肌收缩放松训练。 2、独立双屏显示模式，满足医患双方个性化观察指标的要求，液晶显示屏不小于20寸，满足患者治疗时远距离接受视觉反馈的需求； 3、具有多种盆底肌电评估模式，包括一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估，并能生成报告。
26 | 泌尿科 | 医学影像工作站 | 1 | 18 | 18 | 该工作站需与膀胱镜摄像系统配套使用，应具备以下功能： 1.实时图像显示：清晰、稳定显示膀胱镜检查图像，满足膀胱黏膜、输尿管开口及可疑病灶观察需要。 2.图像与视频采集：支持检查过程中静态图像抓拍和动态视频录制，完整保存关键解剖部位及异常病变影像资料。 3.回放与基础处理：支持冻结、回放、逐帧浏览、放大及亮度/对比度调节，便于检查中观察和检查后复核。 4.病例管理：图像、视频与患者基本信息、检查时间、检查者信息关联，支持按姓名、检查号、日期等条件检索。 5.标注与报告辅助：支持图像文字标注、箭头标记和重点病灶标识，用于检查记录及报告制作。 6.存储与导出：具备图像和视频存储功能，支持资料导出、打印及院内共享，满足临床、教学和随访需要。 7.系统兼容与扩展：与现有或拟配置的膀胱镜、摄像主机、显示器等设备兼容，并具备一定扩展能力。 8. 安全管理：具备用户权限管理、数据备份及信息安全保护功能，保障检查资料完整和可追溯。
27 | 泌尿科 | 恒压灌注清石系统 | 1 | 35 | 35 | 该系统用于经皮肾镜、输尿管镜等结石手术的灌注、控压、吸引及清石，以维持术野清晰、降低腔内压力波动、提高清石效率，适用于复杂性上尿路结石的微创治疗。 1.恒压灌注：连续调节灌注压力，目标压力稳定输出，减少波动。 2.负压吸引：稳定负压持续排出冲洗液、血性液体及碎石颗粒，减少结石残留。 3.灌注-吸引平衡：协调灌注与吸引，避免腔内压力升高。 4.实时压力监测：实时显示压力值，支持报警阈值设置。 5.快速清石：配合清石鞘/吸引鞘，碎石同步排出，缩短手术时间。
28 | 口腔科门诊 | 根管马达 | 5 | 1.8 | 9 | 1.扭矩：连续旋转状态下可调节。 2.转速：连续旋转状态下可调节。 3.马达手柄设置有操作开关按钮。 4.机头结构 采用微型反角机头。 5.用户界面 配备大屏幕及专用控制按钮。 6.旋转模式 支持单支锉根管成型，具备双向旋转动力功能。 7.程序设置 支持个性化设置多个程序，兼容市面上其他品牌锉。 8.锉识别 可快速辨认可旋转锉型号。
29 | 口腔科门诊 | 根管测量仪 | 6 | 0.8 | 4.8 | 1.安全标准：符合IEC 60601-1安全标准及CE标志要求。 2.演示模式：内置演示模式，便于熟悉设备及操作演示。 3.根尖定位技术：采用多频比值法根尖定位技术，根管冠、中、根尖三分一均可显示。 4.界面显示：可清晰测量根管位置。
30 | 口腔科门诊 | 牙髓活力测试仪 | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.测试模式：支持电活力测试和温度测试两种模式。 2.电活力测试速率：至少三档可调。 3.显示界面：配备彩色屏幕，3D牙齿模型根据测试数据及数值大小以相关颜色显示，辅助牙髓活力判定。 4.操作设计：无线手持式，可设置左右手使用习惯，屏幕支持180度翻转显示。