## Sheet1
医用耗材项目需求表
序号 | 申请科室 | 产品名称 | 产品技术参数
1 | 超声科 | 一次性使用微波消融针 | 注册证中须有甲状腺良性结节消融的适用范围
2 | 超声科 | 一次性使用引流导管套件 | 用于胸腹水，胆道引流。 1．带固定拉线，防止引流管滑脱，拔管解创易拔； 2，加硬套管采用进口高硬度不锈钢材料，保证穿刺时提供足够的刚性； 3．加大的皮肤固定贴设计使导管固定更加牢固持久； 4．规格型号齐全，配置齐全，内含手术刀、引流袋、洞巾、海绵刷等辅助耗材便于临床使用
3 | 创伤骨科 | 一次性使用负压引流护创材料包 | 创面可实现给氧、给药冲洗以及低负压综合治疗，促使创面愈合速度更快、更安全、更简洁。大大降低成本与治疗费用，提高床位周转率
4 | 妇产科/肝脾外科 | 可吸收性外科缝线 | 缝针穿刺力强，腔镜下不反光，至少包含1/2弧、5/8弧、3/8弧等针型。单股线，缝线采用带倒刺的缝合材料制成，可高效锚定组织
5 | 介入科 | 颅内血栓抽吸导管 | 用于继发于颅内大血管闭塞（颈内动脉、大脑中动脉- M1段、基底动脉和椎动脉）的急性缺血性脑卒中患者的血运重建
6 | 介入科 | 栓塞微球 | 产品适用于富血供型实质性器官恶性肿瘤的栓塞治疗，可载多种化疗药物，缓释释放，可对肿瘤进行栓塞及化疗双重效果
7 | 神经外科 | 导管鞘 | 导管鞘是介入手术中建立血管通路的基础器械，临床性能表现为支撑稳定、推送顺滑、内腔通畅、损伤性低，特点是能有效保护血管、兼容各类介入器械、适配经股／经桃等多种入路，为造形、取栓、支架植入等操作提供稳定可靠的通道
8 | 神经外科 | 一次性使用血管内导丝 | 适用于神经血管。需远端柔顺低损伤、近端强支撑抗折、推送顺滑、扭控精准、显影清晰，可安全通过复杂迂曲血管，可高效建立稳定通
9 | 神经外科 | 一次性使用微导管 | 用于将适当的器械（如支架、弹簧圈）输送到外周及神经血管
10 | 神经外科 | 颅内微导管 | 用于在颅内神经血管中对血流导向装置或其他颅内治疗设备的输送
11 | 神经外科 | 神经血管导丝 | 神经血管导丝需具备头端柔软、操控精准、支撑稳定、通过性强的性能，可安全穿越颅内复杂迁曲血管，精准建立介入通路，高效引导微导管到位，为后续栓塞、取栓、支架植入等操作提供可靠路径，提升手术成功串与安全性
12 | 神经外科 | 远端通路导引导管 | 远端通路导引导管需具备近端强支撑、远端高柔顺、内腔大、到位深、稳定性好的性能，可安全抵达颅内远端血管，建立稳定通路、提升微导管推送效率、改善血流控制与栓塞效果，适配复杂动脉瘤、取栓、血流导向等高难度神经介入手术
13 | 神经外科 | 血流导向密网支架 | 血流导向密网支架需具备高金属覆盖率、高网孔密度、高径向支撑力、贴壁性好的性能，可在载瘤动脉内重建血流、分流血液、促进瘤内血栓形成与内皮化，实现复杂颅内动脉瘤的长期治愈，降低复发与再出血风险
14 | 神经外科 | 颅内压传感器套件 | （脑实质型）隧道针固定，用于颅内压测量。（脑室型）脑室引流探头，用于颅内压测量：同时进行脑室引流
15 | 内镜诊治中心 | 一次性使用结扎装置 | 1．一体式预装，方便快速使用 2．用于消化道息肉结扎
16 | 胃肠外科 | 外科手术引流导管套装 | 用于外科手术皮下引流
17 | 心血管内科 | 一次性使用桡动脉压迫止血带 | 桡动脉导管插管术后通过固定板压迫止血
18 | 心血管内科 | 股动脉压迫止血器 | 用于经股动脉介入治疗后，穿刺点的压迫止血
19 | 心血管内科 | 桡动脉旋钮式止血带 | 桡动脉导管插管术后通过旋钮压迫或固定板压迫止血
20 | 血管外科 | 静脉剥脱导丝 | 一次性使用，不短于1.6m，头端螺旋形或带有角度，用于大隐静脉手术中剥离血管
21 | 口腔科 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器为无色透明的热塑性材料料制成的薄壳状矫治器，厚度0.1～3.0mm为宜。，本矫治器依靠其弹性变形的回弹力实现对牙颌畸形的矫治
22 | 口腔科 | 定制式矫治器 | 覆盖各年龄段，适用解决各种难度的病例。矫治器拥有轻柔而持续的力，高回弹性，良好的贴合以及舒适耐用性，提高牙齿移动效串和安全性。降低矫正过程中牙周病风险
23 | 耳鼻喉科 | 一次性等离子射频等离子手术电极 | 工作温度适宜，热损伤小，同时具有切割、消融、止血功能，避免手术中频繁更换电极；微创安全可靠
24 | 心脏大血管中心 | 血液滤过器＆血液滤过管路及附件 | 与在院日机装机器匹配，能替换日机装设备相配套的血液滤过管路及附件和血液滤过器。适配机器型号：连续性血液净化设备AQUARIUS(GE-F096-00）
25 | 神经外科 | 人工骨修复材料 | 胶原／纳米羟基磷灰石复合仿生骨。材料的骨修复再生效果接近自体骨，具备有良好的生物相容性、骨传导性及骨诱导性，材料的降解速率需与新骨生成速率相匹配，对于颅骨缺损的修复具有积极作用，既可以修补缺失的颅骨，同时不会导致颅脑畸形现象的发生
26 | 肝脾内科 | 封堵球囊导管 | 本产品适用于临时封堵外周血管或神经血管，亦可选择性地阻断或控制血流，与压力传感器和测压仪配合使用时提供测压通道，辅助测量肝静脉压力
27 | 心脏内科 | 全皮下心律转复除颤器 | 能减少经静脉植入电极相关的并发症风险，其寿命时间长、对可能需要反复更换除颤导线的年轻患者也有明显优势
28 | 胸外科 | 一次性使用微波消融针 | 注册证中须有肺部实体肿瘤消融的适用范围
29 | 肝脾内科 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 | 适用于初治和修复治疗门静脉高血压及并发症，如胃底静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水。对顽固性腹水患者可二次增大门体分流量