饮用水滤芯更换服务项目需求
一、项目概况：
1、项目地点：苏北人民医院院内（扬州市南通西路98号）；

2、预算金额：8万元/年（按实结算）。

3、服务期限：三年；

4、基本服务要求：

（1）服务期内提供全包干式租赁服务，包含滤芯、人工等所有费用。

（2）滤芯半年更换一次、确保全年水质 100% 合格。若因供应商提供的滤芯本身质量、规格、性能缺陷，致使出水水质检测不合格，由此引发的全部损失、整改费用、处罚及相关连带责任，均由供应商全额承担，且院方有权单方面终止合同。

（3）紧急报修15 分钟内响应，4 小时内到场处理，24 小时内修复；无法修复须免费提供备用机。

（4）运维人员严格遵守医院院感、消防、安保等规章管理规定，持证上岗。

二、直饮水机/净水器明细

	设备品牌
	型号
	单位
	数量（预估）
	滤芯数量

	史密斯(A.0SMITH)反透净水机
	BZR100-A2117
	台
	1
	2

	源健净水机
	M3
	台
	1
	2

	安吉尔反透净水机
	Y1251LKD-ROM
	台
	10
	20

	碧丽净水器
	JC60
	台
	70
	140


提供材料

提供有效期内与设备品牌型号一致的滤芯涉水卫生许可批件（供货期间也将不定期抽查）；

提供2023年以来类似项目业绩3份（合同原件现场核实，未提供原件默认无效响应）。

