一次性手腕带年度采购项目需求

预算价：18万元/年
需求明细
	序号
	物品名称
	型 号
	技术参数及要求
	年预估数量
	单位
	备注

	1
	成人热敏打印腕带


	(260mmm*30mm)
	规格：200条/卷（需配合打印机使用）
材质类型：特制热敏纳米硅胶复合材料

可扫描期限：≥90天（常温下）
材质特点：柔软、轻薄、佩戴舒适、耐磨。带独有的抗菌涂层，能有效抵抗血液、污水、清洁剂、酒精等腐蚀。      

打印方式：热敏打印

打印区域: 90mm*20mm 
打印内容:文字、数字、一维码、二维码
腕带颜色:橙色                     
佩戴方式：锁扣型，一次性使用
腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、抗菌报告、皮肤刺激试验、皮肤致敏试验、体外细胞毒性试验（提供第三方检测报告）
	160000
	条
	提供样品1卷，配套锁扣

	2
	新生儿热转印打印腕带
	(180mmm*30mm)
	规格：200条/卷（需配合打印机使用）
材质类型：特制纳米硅胶复合材料
可扫描期限：≥90天（常温下）
材质特点：柔软、轻薄、佩戴舒适、耐磨。带独有的抗菌涂层，能有效抵抗血液、污水、清洁剂、酒精等腐蚀。
打印方式：热转印打印

打印区域: 70mm*20mm
打印内容:文字、数字、一维码、二维码
腕带颜色: 粉色                    
佩戴方式：锁扣型，一次性使用
腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、CE证书、抗菌报告、皮肤致敏试验、体外细胞毒性试验（提供第三方检测报告）
	1000
	条
	提供样品1卷，配套锁扣

	3
	儿童热敏腕带
	180mmm*30mm
	规格：200条/卷（需配合打印机使用）
材质类型：特制纳米硅胶复合材料
可扫描期限：≥90天（常温下）
材质特点：柔软、轻薄、佩戴舒适、耐磨。带独有的抗菌涂层，能有效抵抗血液、污水、清洁剂、酒精等腐蚀。

打印方式：热敏打印

打印区域: 70mm*20mm
打印内容:文字、数字、一维码、二维码
腕带颜色: 粉色                  
佩戴方式：锁扣型，一次性使用
腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、CE证书、抗菌报告、皮肤刺激试验、皮肤致敏试验、体外细胞毒性试验（提供第三方检测报告）
	10000
	条
	提供样品1卷，配套锁扣

	4
	急诊手写腕带
	245mm*31mm
	材质类型：手腕带主要由软质PVC片材和子母扣组成；软质PVC片材和子母扣均采用符合GB12670-2008和GB10802-2006软质聚氨酯泡沫塑料聚丙烯材料制成。

腕带颜色: 橙色；
印刷内容：江苏省苏北人民医院及住院信息（字体清晰，防水防油，可手写相关信息）；子母扣扣紧后不可拆卸。

腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、微生物检测报告、皮肤致敏试验和皮肤刺激试验报告（提供第三方检测报告）
	8000
	条
	提供样品10条，配套锁扣

	5
	感染手写腕带
	245mm*31mm
	材质类型：手腕带主要由软质PVC片材和子母扣组成；软质PVC片材和子母扣均采用符合GB12670-2008和GB10802-2006软质聚氨酯泡沫塑料聚丙烯材料制成。

腕带颜色: 蓝色；

印刷内容：江苏省苏北人民医院及住院信息（字体清晰，防水防油，可手写相关信息）；子母扣扣紧后不可拆卸。

腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、微生物检测报告、皮肤致敏试验和皮肤刺激试验报告（提供第三方检测报告）
	4000
	条
	

	6
	儿童手写腕带
	173mm*25mm
	材质类型：由软质PVC片材和子母扣组成；软质PVC片材和子母扣均采用符合GB12670-2008和GB10802-2006软质聚氨酯泡沫塑料聚丙烯材料制成。
腕带颜色: 粉色；
印刷内容：江苏省苏北人民医院及住院信息（字体清晰，防水防油，可手写相关信息）；子母扣扣紧后不可拆卸。

腕带认证：FDA（产品安全认证）、SGS检测报告、微生物检测报告、皮肤致敏试验和皮肤刺激试验报告（提供第三方检测报告）
	8000
	条
	提供样品10条，配套锁扣


注：1、表格为一年内预估数量，具体采购数量根据采购人需求分批次供货，按实结算。
2、按要求提供样品。样品用于临床试用，不予归还。
供货要求：
1、供货周期：3天，紧急情况12小时送达。本项目不接受快递物流及远程服务。
2、售后服务：专业工程师30分钟到达现场，解决手腕带打印过程中出现的问题等。


