项 目 需 求

1.项目名称：江苏省苏北人民医院18号楼钢瓶检测 
2.项目预算：31440元
3.采购需求：18号楼7具气体灭火七氟丙烷钢瓶需进行检测及药剂补充，具体位置及出厂日期见下表：

	楼栋
	安装位置
	药剂类型
	出厂日期
	单瓶药剂总重量
	数量

	18号一层
	综合档案室（东）
	七氟丙烷
	2022年11月11日
	149kg
	2

	
	综合档案室（西）
	七氟丙烷
	2022年11月11日
	110kg
	2

	
	财务档案室
	七氟丙烷
	2022年11月11日
	142kg
	1

	
	人事档案室
	七氟丙烷
	2022年11月11日
	149kg
	2


4.工期要求：7个工作日。

5.服务要求：

（1）对罐体进行水密度、阀组检修、气密性试验及无损检测，确保钢瓶本体符合国家安全技术规范；

（2）对药剂进行纯度分析与称重，不足部分需补充至规定重量；

（3）作业期间须加强巡查，确保防护处消防安全，并且不得医院正常秩序；

（4）检测结束后，出具具有法定效力的检测报告及合格证，更换最新检验标识，完成现场清理与恢复工作，确保消防系统随时处于有效备战状态。
5.执行标准（包含但不限于）：
（1）《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

（2）《特种设备安全技术规范/气瓶安全技术规程》TSG23-2021。
