## Sheet1
2026年8月7日挂网设备清单（二次挂网）
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 功能需求
1 | 生殖医学中心 | 可视化电生理诊断系统 | 1 | 台 | 380 | 1.适用于男性盆底及生殖泌尿系统疾病的筛查，可个性化制定治疗方案； 2.包含智能化电生理诊断与信息化采集模块； 3.符合中医经络理论，无创伤、无辐射等技术功能。
2 | 康复科 | 下肢康复机器人 | 1 | 台 | 280 | 1.适用于患者双侧髋、膝关节、髋膝关节等及屈伸角度活动范围，可个性化调节； 2.具备动态减重系统与坐站转移辅助功能；包含无障碍设计医用步态训练跑台，可双屏显示； 3.具备个性化训练软件与科研数据管理功能。
3 | 眼科 | 眼科导航手术显微镜 | 1 | 台 | 500 | 1.适用于术中实时导航，可显示散光人工晶体轴位、撕囊中心、、切口定位、、角膜松解等； 2.可实时监测眼底、晶体位置、囊袋及拱高， 支持3D/4K显示 ； 3.满足电动变倍、对焦、倒像、主刀助手镜同步切换等功能； 4.包含角膜地形图、术前人工晶状体计算功能。
4 | 口腔科门诊 | 齿科微动力系统 | 2 | 台 | 4.8 | 1.支持拔牙、高速、低速多种工作模式； 2.独立供电，无需外接牙椅水气，适用于手术室、教学、义诊等多场景； 3.具备双供水系统及内置过滤装置，带管路自清洁功能； 4.支持水路加热及雾化冷却功能。
5 | 口腔科门诊 | 颞颌关节手术系统 | 1 | 台 | 30 | 1.配备关节镜及套管穿刺系统，支持高温高压消毒； 2.配备多种规格光纤转接头； 3.具备射频消融及等离子消融切割功能； 4.配套手术辅助器械包（含套管、插针等）。
6 | 男科门诊 | 阴茎硬度检测仪 | 1 | 台 | 50 | 1.支持夜间阴茎勃起监测（NPT）及门诊诱发勃起检查； 2.具备视听刺激功能，可实时检测阴茎根部及龟头硬度； 3.支持连续记录勃起次数、持续时间及硬度数据； 4.具备事件标记功能。
7 | 男科门诊 | 男性性功能康复治疗仪 | 1 | 台 | 16 | 1.具备负压按摩、水浴治疗及电频刺激功能； 2.按摩频率可调范围覆盖0.6~3Hz； 3.压力传感器精度不低于规定要求。
8 | 男科门诊 | 男性性功能生物反馈检测仪 | 1 | 台 | 18 | 1.支持生物振动阈值检测； 2.检测部位不少于6个； 3.可独立打印报告并自动提示诊断结果。
9 | 盆底中心 | 磁刺激仪 | 1 | 台 | 45 | 1.支持非接触式盆底运动检测，满足无法放置电极患者的筛查需求； 2.具备磁刺激、模板训练、助力磁刺激、多媒体训练、触发磁刺激等多种治疗模式； 3.支持盆底肌运动水平评估及神经传导功能测定，实现盆底肌、盆腔神经、骶神经多重刺激。
10 | 盆底中心 | 彩色超声诊断评估系统 | 1 | 台 | 60 | 1.支持盆底结构与功能综合评估； 2.集成低频电刺激、脉冲磁刺激、高频治疗、生物反馈、牵张训练等多种联合干预技术； 3.支持盆腔脏器及肌肉的早期诊断与动态评估； 4.具备表面肌电采集分析功能，可形成专业评估方案。
11 | 神经外科 | 脑电中央监护分析系统（一拖二） | 1 | 台 | 69 | 1.支持脑功能监护、神经电生理检查、睡眠监测、生命体征监护及数字视频脑电图监测； 2.功能覆盖损伤预后评估、癫痫监护、代谢缺血监测、镇静昏迷管理、苏醒预测、诊断分型、康复量化、脑死亡判定及科研教学； 3.配备参考电极系统，确保EEG信号采集准确一致； 4.具备自适应定标系统，支持多通道（4-32通道）信号检测； 5.含中线电极及蝶骨电极设计； 6.支持多导生理信号同步采集（肌电、眼电、心电、呼吸等）。