## Sheet1
序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（万） | 服务内容 | 资质要求
1 | 放射源治安防范设施安全评价 | 2 | 2.5 | 具备合法评价资质，对全院放射源安防、门禁、监控、报警、防盗设施开展年度安全评价、风险排查、资料审核，出具合规有效年度评价报告，满足公安部门督查备案要求。 | 服务商须具备医院安全技术防范工程评价合法资质，具备同类医疗机构放射源安防评价服务经验，可出具公安部门认可的合规评价报告，满足备案核查。
2 | Ir-192放射源年度供货协议 | 2 | 15 | 提供适配本院后装治疗机的Ir-192放射源年度供货服务，货源合规、证件齐全、符合国家辐射安全标准。包含放射源配送、专业安装调试、旧源合规回收、资料备案，全程满足环保部门年督查备案要求，保障临床正常使用。 | 具备国家生态环境部门颁发的辐射安全许可证，含对应核素销售、转让、回收经营范围。货源正规可溯源，可提供放射源出厂资料、活度证书、转运资质、合规回收处置证明，满足年审备案要求。
3 | Ge-68放射源年度供货协议 | 1 | 15 | 提供适配本院PET/CT设备的Ge-68放射源年度供货服务，货源合规、证件齐全、符合国家辐射安全标准。包含放射源配送、专业安装调试、旧源合规回收、资料备案，全程满足环保部门年督查备案要求，保障临床正常使用。 | 具备国家生态环境部门颁发的辐射安全许可证，含对应核素销售、转让、回收经营范围。货源正规可溯源，可提供放射源出厂资料、活度证书、转运资质、合规回收处置证明，满足年审备案要求。
4 | 婴儿培养箱年度检测（年度校准服务） | 45 | 4 | 对全院婴儿培养箱开展年度全覆盖性能检测、参数校准、安全排查，出具正规年度检测/校准合格证书，符合院感及设备质控管理要求。 | 服务商须通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可，检测人员须持证上岗，并具备出具带CNAS标识的检测、校准证书的能力。
5 | 生物安全柜年度检测（年度校准服务） | 55 | 8.5 | 对全院生物安全柜开展年度全覆盖性能检测、参数校准、安全排查，出具正规年度检测/校准合格证书，符合院感及设备质控管理要求。 | 服务商须通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可，检测人员须持证上岗，并具备出具带CNAS标识的检测、校准证书的能力。