## 1
医疗器械申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 器械名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 功能需求 | 备注
1 | 心脏大血管外科 | 二尖瓣膜拉钩 | 1 | 个 | 68 | 微创左房显露；医用不锈钢，套装含固定手柄、叶片夹持钳、调节杆、万向调节固定模块及带侧翼/不带侧翼/V型叶片，共12件，叶片大/中/小号多规格（或相当于）。 | 微创瓣膜（含主瓣）手术器械包（共14件）
|  | 拉钩 | 1 | 个 |  | 术野牵开；加长片，宽10mm，全长30cm（或相当于）。
|  | 胸腔心血管外科用持针钳 | 1 | 个 |  | 深部持针；碳化钨镶片，弯头，夹持0至4-0针，手柄120mm，操作杆240mm、直径5mm，总长360mm（或相当于）。
|  | 胸腔心血管外科用持针钳 | 1 | 个 |  | 深部持针；钻石粉涂层，弯头，夹持4-0至5-0针，总长360mm（或相当于）。
|  | 打结器 | 1 | 个 |  | 微创深部打结；手柄120mm，操作杆240mm、直径5mm，头端弯45°勾状，总长360mm（或相当于）。
|  | 胸腔组织镊 | 2 | 个 |  | 组织夹持；头端宽2.8mm，双向开口，DeBakey无损伤齿，总长360mm（或相当于）。
|  | 胸腔组织镊 | 1 | 个 |  | 组织夹持；头端宽3.0mm，单向开口，鳄鱼齿，总长360mm（或相当于）。
|  | 手术刀柄 | 1 | 个 |  | 安装刀片；圆手柄，加长型，长300mm（或相当于）。
|  | 胸腔组织钳 | 1 | 个 |  | 组织夹持；环柄带锁扣，1×2无损伤齿，头端工作距离90mm，长320mm（或相当于）。
|  | 牵开器（吸引） | 1 | 个 |  | 吸引/牵开；弯头吸引器，头端可拆卸、圆形带孔磨砂面，头端带10cm刻度，全长330mm（或相当于）。
|  | 牵开器 | 1 | 个 |  | 组织牵开；记忆金属，25×200mm，厚0.13mm（或相当于，需提供实物样品）。
|  | 胸腔组织钳 | 1 | 个 |  | 组织夹持；90°直角，轴宽Ø10mm，带锁扣，长34cm（或相当于）。
|  | 胸腔组织钳 | 1 | 个 |  | 组织夹持；深弯，头端长95mm，滑杆式，带锁扣，长355mm（或相当于）。
2 | 心脏大血管外科 | 精细血管角度剪刀 | 1 | 个 | 80 | 精细血管剪切；圆柄，刃尖10mm，全长21cm，45°角（或相当于）。 | 冠脉搭桥手术器械（共49把）
|  | 精细血管角度剪刀 | 1 | 个 |  | 精细血管剪切；圆柄，刃尖10mm，全长21cm，125°角（或相当于）。
|  | 精细血管角度剪刀 | 1 | 个 |  | 精细血管剪切；圆柄，刃尖10mm，全长21cm，45°角（或相当于）。
|  | 精细血管角度剪刀 | 1 | 个 |  | 精细血管剪切；圆柄，刃尖10mm，全长21cm，125°角（或相当于）。
|  | 超锋利血管剪刀 | 2 | 个 |  | 血管剪切；超锋利镶片刃口，弯头，长20cm（或相当于）。
|  | 超锋利组织剪刀 | 2 | 个 |  | 组织剪切；超锋利镶片刃口，弯头，长20cm（或相当于）。
|  | 极锋利剪刀 | 2 | 个 |  | 精细剪切；钨碳合金镶片刃口，长20cm（或相当于）。
|  | 超锋利剪刀 | 2 | 个 |  | 精细剪切；精细锯齿刃口，长20cm（或相当于）。
|  | 笔式持针器 | 2 | 个 |  | 夹持缝针；流线型，耐磨涂层（如金属陶瓷涂层），钻石粉钳口，直头有锁，1.2mm头宽，适配5-0针（或相当于）。
|  | 笔式持针器 | 2 | 个 |  | 夹持缝针；同上，0.8mm头宽，适配6-0针（或相当于）。
|  | 笔式持针器 | 2 | 个 |  | 夹持缝针；同上，0.4mm头宽，适配8-0针（或相当于）。
|  | 精细圈镊 | 2 | 个 |  | 组织夹持；钻石粉镊口，0.5×1.0mm圈，直头，21cm（或相当于）。
|  | 精细无损伤双排齿镊 | 2 | 个 |  | 无损伤夹持；1mm精细齿，直头，21cm（或相当于）。
|  | 精细平台镊 | 2 | 个 |  | 组织夹持；钻石粉镊口，0.8mm，直头，21cm（或相当于）。
|  | 无损伤镊 | 2 | 个 |  | 无损伤夹持；双排齿，齿宽2.0mm，19.5cm（或相当于）。
|  | 乳内弯头镊 | 2 | 个 |  | 无损伤夹持；双排齿，齿宽2.0mm，弯头，19.5cm（或相当于）。
|  | 血管探针 | 2 | 个 |  | 血管探查；钝头，记忆合金，直径1.0mm，20cm（或相当于）。
|  | 血管探针 | 2 | 个 |  | 血管探查；钝头，记忆合金，直径1.5mm，20cm（或相当于）。
|  | 血管探针 | 2 | 个 |  | 血管探查；钝头，记忆合金，直径2.0mm，20cm（或相当于）。
|  | 哈巴狗钳 | 4 | 个 |  | 血管临时阻断；横齿，直/弯头，轻量化（约3g），夹持力约80gf（或相当于）。
|  | 哈巴狗钳 | 4 | 个 |  | 血管临时阻断；横齿，直/弯头，轻量化，夹持力约80gf（或相当于）。
|  | 主动脉侧壁钳 | 3 | 个 |  | 主动脉侧壁阻断；无损伤双排齿，20cm（或相当于）。
|  | 手术线剪 | 4 | 个 |  | 缝线剪切；环柄，钨碳直头，长23cm（或相当于）。