## Sheet1
序号 | 申购科室 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 功能需求
1 | 医学检验科 | 儿科 | 儿童营养综合监测系统 | 1 | 台 | 7.8 | 1. 具备儿童营养状况评定，支持身高、体重、BMI 等生长发育指标录入与自动评价，出具营养状况评定报告； 2. 具备膳食摄入评估、喂养行为调查功能，针对营养不良/超重肥胖出具个性化营养、运动、睡眠等干预方案； 3.具备全身脂肪分布检测、下肢肌肉分布检测等功能通，含软件分析。
2 |  | 神经功能检查科 | 经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 台 | 35 | 1.支持多声窗、双通道多深度探测，自动计算Vs、Vd、Vm、PI、RI等参数，脑血管血流评估； 2.支持栓子自动计数、真伪鉴别及长程趋势监护，具备事件标识与报警功能，支持发泡实验； 3.支持一键快照、结构化报告输出及DICOM/PACS/HIS对接等。
3 |  | 神经功能检查科 | 数字化动态脑电记录分析系统 | 2 | 台 | 25 | 1.支持不低于24导动态/静态记录，同步心电、肌电，具备阻抗监测和电极脱落报警； 2.支持棘波/尖波自动识别、发作事件统计定位及aEEG趋势分析； 3.提供功率谱、DTABR、DAR、峰值频率及脑电地形图分析，可生成报告及HIS/EMR/PACS对接。
4 |  | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 非镇静听觉诱发电位仪 | 1 | 台 | 40 | 1.通过声刺激记录听神经至脑干的电活动，评估听觉通路完整性及听阈； 2.具备听觉稳态诱发电位，用于客观评估清醒成人听阈； 3.多频稳态反应，能快速客观获得各频率听阈，可适用于婴幼儿；4.具备耳蜗电图、前庭肌源诱发电位检查、评估前庭等功能。
5 |  | 急诊科（北院） | 床旁超声 | 1 | 台 | 48 | 1.配备线阵、凸阵、相控阵三把探头，支持热插拔、多探头一键切换； 2.配备心脏、腹部、颅脑等检查及测量软件； 3.支持与医院图像系统连接，具备图像存储与数据导出等功能。
6 |  | 急诊科（北院） | 心肺复苏机 | 1 | 台 | 13 | 1.自带电源电控； 2.按压深度、频率可调并显示，符合心肺复苏指南要求； 3.交直流两用，内置充电电池； 4.可快速安装固定，适配成人不同体型。